| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| 227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 227 IEC 02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 |
| 227 IEC 05(BV) | 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 |
| 227 IEC 06(RV) | 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 |
| 227 IEC 07(BV-90) | 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 |
| 227 IEC 08(RV-90) | 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 |
| 227 IEC 10(BVV) | 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 扁型铜皮软线 |
| 227 IEC 42(RVB) | 扁型无护套软线 |
| 227 IEC 43(SVR) | 户内装饰照明回路用软线 |
| 227 IEC 52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 |
| 227 IEC 53(RVV) | 普通型聚氯乙烯护套软线 |
| 227 IEC 71f(TVVB) | 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆 |
| 227 IEC 74(RVVYP) | 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆 |
| 227 IEC 75(RVVY) | 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆 |
| 245 IEC 03(YG) | 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 |
| 245 IEC 04(YYY) | 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 |
| 245 IEC 05(YRYY) | 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 |
| 245 IEC 06(YYY) | 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 |
| 245 IEC 07(YRYY) | 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 |
| 245 IEC 51(RX) | 橡套绝缘软电线和软电缆 |
| 245 IEC 53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
| 245 IEC 57(YZW) | 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线 |
| 245 IEC 58(YSF) | 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) |
| 245 IEC 58f(YSFB) | 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) |
| 245 IEC 66(YCW) | 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆 |
| 245 IEC 70(YTB) | 编织护套电梯电缆 |
| 245 IEC 74(YT) | 高强度橡套电梯电缆 |
| 245 IEC 75(YTF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆 |
| 245 IEC 81(YH) | 橡皮绝缘高强度橡套电焊机用电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| 245 IEC 82(YHF) | 橡皮绝缘氯丁(或相当的合成弹性体)橡套电焊机用电缆 |
| ACSR-720/50 | ACSR-720/50钢芯铝绞线 |
| ADSS-PE36 B1 | 全介质自承式光缆(ADSS光缆) |
| AF-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 |
| AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 |
| AF-260 | 镀镍铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 |
| AFBG | 镀锡铜芯聚四氟乙烯薄膜绝缘玻璃丝编织涂漆电线 |
| AFFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
| AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
| AFFP-260 | 镀镍铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
| AFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 |
| AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 |
| AFP-260 | 镀镍铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 |
| AFR-200 | 铜芯氟塑料绕包绝缘安装电线 |
| AFR-250 | 镀银铜芯氟塑料绕包安装电线 |
| AFRP-200 | 铜芯氟塑料绕包金属屏蔽安装电线 |
| AFRP-250 | 镀银铜芯氟塑料绕包金属屏蔽安装电线 |
| AGG-12 | 12kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGG-15 | 15kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGG-20 | 20kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGG-25 | 25kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGG-30 | 30kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGG-5 | 5kV硅橡胶绝缘耐高压安装线 |
| AGR | 硅橡胶绝缘电机、电器耐热安装用电线 |
| AGR-1 | 硅橡胶绝缘安装用电线 |
| AGRP | 硅橡胶绝缘屏蔽型安装用电线 |
| AV | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 |
| AV-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 |
| AVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 |
| AVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| AVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 |
| AVR-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 |
| AVRB | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 |
| AVRS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 |
| AVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电线 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| BLX | 铝芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线 |
| BLXF | 铝芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 |
| BLXY | 铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 |
| BLYV | 额定电压300/500铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| BPDFGP | 对称导体氟塑料绝缘硅橡胶护套变频专用电缆 |
| BPDGGP | 对称导体硅橡胶绝缘硅橡胶护套变频专用电缆 |
| BPDGGPR | 对称导体硅橡胶绝缘硅橡胶护套变频专用软电缆 |
| BPDVVP | 对称导体聚氯乙烯绝缘及护套变频专用电缆 |
| BPDVVPR | 对称导体聚氯乙烯绝缘及护套变频专用软电缆 |
| BPDYJVP | 对称导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套变频专用电缆 |
| BPTFGPP2 | 同心导体氟塑料绝缘硅橡胶护套变频专用电缆 |
| BPTGGPP2 | 同心导体硅橡胶绝缘及护套变频专用电缆 |
| BPTVVPP2 | 同心导体聚氯乙烯绝缘及护套变频专用电缆 |
| BPTYJVPP2 | 同心导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套变频专用电缆 |
| BPYJVTP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。 |
| BPYJVP12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 |
| BPYJVPX12R | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 |
| BSBE | 无纺布双玻璃丝绕包圆铜线 |
| BSBEB | 无纺布双玻璃丝绕包铜扁线 |
| BTTQ | 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 |
| BTTVQ | 轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆 |
| BTTVZ | 重型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆 |
| BTTZ | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 |
| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BV-GE | 铜芯聚氯乙烯绝缘无接点分支导线 |
| 型号 | 中文名称 |
| BVJ-105 | 铜芯导体温度105℃交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 |
| BVJ-90 | 铜芯导体温度90℃交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 |
| BVJVJ-90 | 铜芯导体温度90℃交联聚乙烯绝缘和护套电缆 |
| BVJVJB-90 | 铜芯导体温度90℃交联聚乙烯绝缘和护套扁形电缆 |
| BVN | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 |
| BVN-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 |
| BVNVB | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯尼龙护套绝缘、聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| BVZA-GE | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃型无接点分支导线 |
| BVZ-GE | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型无接点分支导线 |
| BVZNH-GE | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火型无接点分支导线 |
| BVZW-GE | 铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃型无接点分支导线 |
| BX | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织电线 |
| BXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 |
| BXR | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维编织软电线 |
| BXVW | 铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套电缆(线) |
| BXY | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 |
| BYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 |
| BYJF | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线 |
| BYV | 额定电压300/500铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| CCA | 铜包铝线 |
| CEF/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆，DA型 |
| CEF80/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEF82/DA | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CEF90/DA | 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEF92/DA | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CEFR/DA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型 |
| CEH/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力电缆，DA型 |
| 型号 | 中文名称 |
| CEh80/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEH82/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CEH90/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEH92/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CEHR/DA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力软电缆，DA型 |
| CEV/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA型 |
| CEV80/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEV82/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CEV90/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CEV92/DA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CGLHD | 内包钢单线，钢、铝及铝合金复合接触线 |
| CGLHJ | 内包钢绞线，钢、铝及铝合金复合接触线 |
| CGLN | 内包梯形钢，钢、铝复合接触线 |
| CGLW | 外露异形钢，钢、铝复合接触线 |
| CHE82 | 乙丙橡皮绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 |
| CHEV82 | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 |
| CHV82 | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 |
| CHVV82 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套对称式船用通信电缆 |
| CJV/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA型 |
| CJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CKE82/DA | 船用乙丙绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKEF/DA | 船用乙丙绝缘氯丁护套控制电缆，DA型 |
| CKEF80/DA | 船用乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKEF90/DA | 船用乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKEF92/DA | 船用乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKEH/DA | 船用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKEH80/DA | 船用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKEH90/DA | 船用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| 型号 | 中文名称 |
| CKEH92/DA | 船用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKEV/DA | 船用乙丙绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，DA型 |
| CKEV80/DA | 船用乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKEV90/DA | 船用乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKEV92/DA | 船用乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKJ82/DA | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用控制电缆 |
| CKJV/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外套船用控制电缆，DA型 |
| CKJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用控制电缆 |
| CKJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用控制电缆 |
| CKJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用控制电缆 |
| CKV82/DA | 船用聚氯乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆 |
| CKVV/DA | 船用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，DA型 |
| CKVV80/DA | 船用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKVV90/DA | 船用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装控制电缆，DA型 |
| CKVV92/DA | 船用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆，DA型 |
| CKX82 | 船用天然丁苯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆 |
| CKXF | 船用天然丁苯绝缘氯丁护套控制电缆 |
| CKXF80 | 船用天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装控制电缆 |
| CKXF90 | 船用天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装控制电缆 |
| CKXF92 | 船用天然丁苯绝缘氯丁内护套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆 |
| CKXV | 船用天然丁苯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| CKXV80 | 船用天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装控制电缆 |
| CKXV90 | 船用天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装控制电缆 |
| CKXV92 | 船用天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯外套控制电缆 |
| CLHA | 热处理铝镁硅稀土合金接触线 |
| CSFF | 镀银铜导体聚四氟乙烯绝缘聚四氟乙烯护套玻璃丝编织护层船用同轴射频电缆 |
| CSYV | 铜导体实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯外套船用同轴射频电缆 |
| CSYV90 | 铜导体实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用同轴射频电缆 |
| CT | 双沟形铜接触线 |
| CTHA | 铜银合金接触线 |
| 型号 | 中文名称 |
| CTHB1 | 铜、锡、银接触线 |
| CTHB2 | 铜、锡、银接触线 |
| CTHC | 铜锡合金接触线 |
| CTY | 圆形铜接触线 |
| CVV/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA型 |
| CVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 |
| CVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 |
| CXF | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 |
| CXF80 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
| CXF90 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
| CXF92 | 天然丁苯绝缘氯丁内护套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆 |
| CXFR | 天然丁苯绝缘氯丁护套用电力软电缆 |
| CXV | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
| CXV80 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
| CXV90 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
| CXV92 | 天然丁苯绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆 |
| CYDGCC8A | 金属加强吊线、骨架层绞全干式、铝-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光纤带光缆 |
| CYDGCC8S | 金属加强吊线、骨架层绞全干式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光纤带光缆 |
| CYDXTC8A | 金属加强吊线、中心管填充式、铝-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光纤带光缆 |
| CYDXTC8S | 金属加强吊线、中心管填充式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光纤带光缆 |
| CYFTC8Y | 全介质、松套层绞填充式、聚乙烯护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYGTC8A | 金属加强吊线、骨架层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYGTC8S | 金属加强吊线、骨架层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYTC8A | 金属加强吊线、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYTC8S | 金属加强吊线、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYTC8Y | 金属加强吊线、松套层绞填充式、聚乙烯护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYXTC8A | 金属加强吊线、中心管填充式、铝-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYXTC8S | 金属加强吊线、中心管填充式、钢-聚乙烯粘结护套"8"字形自承式通信用室外光缆 |
| CYZQ102 | 铜芯纸绝缘铅包铜带径向加强聚氯乙烯护套自容式充油电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| CYZQ141 | 铜芯纸绝缘铅包铜带径向加强钢丝铠装自容式充油电缆 |
| CYZQ302 | 铜芯纸绝缘铅包铜带径向及纵向加强聚氯乙烯护套自容式充油电缆 |
| DBGV-1 | 电雷管引爆用镀锌钢芯铜芯薄型聚氯乙烯绝缘电线 |
| DBGV-2 | 电雷管引爆用镀锌钢芯铜芯厚型聚氯乙烯绝缘电线 |
| DBV-1 | 电雷管引爆用铜芯薄型聚氯乙烯绝缘电线 |
| DBV-2 | 电雷管引爆用铜芯厚型聚氯乙烯绝缘电线 |
| DCEH/3 | 铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
| DCEH/3-100 | 铜芯耐热100℃乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
| DCH/3 | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘机车车辆用电缆(电线) |
| DCH/3-100 | 铜芯耐热100℃氯磺化聚乙烯绝缘机车车辆用电缆(电线) |
| DCXF/2 | 天然丁苯橡皮绝缘氯丁橡皮护套铁路机车车辆用电缆(线) |
| DCYZVZ | 地铁轨道沿线用信号电缆 |
| DDZ-NA-KVDVD | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套A类耐火控制电缆 |
| DDZ-NA-KVVP | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| DDZ-NA-KVVP2 | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| DDZ-NA-KVVR | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套A类耐火控制软电缆 |
| DDZ-NA-KVVRP | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| DDZ-NA-KVVRP2 | 铜芯低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| DDZ-NA-VP | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽耐火安装线 |
| DDZ-NA-VRP | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽耐火安装软线 |
| DDZ-NA-VVP | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽耐火安装线 |
| DDZ-NA-VVP2 | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装线 |
| DDZ-NA-VVRP | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽耐火安装软线 |
| DDZ-NA-VVRP2 | 铜芯低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装软线 |
| DGF | 电气试验用高压橡皮绝缘耐油橡皮护套软电缆 |
| DGFP | 电气试验用高压橡皮绝缘耐油橡皮护套金属屏蔽电缆 |
| DJFFRP | F46绝缘，F46护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFFRP1 | F46绝缘，F46护套镀锡铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFGRP | F46绝缘，硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFGRP1 | F46绝缘，硅橡胶护套镀锡铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| DJFP1FP1 | F46绝缘，F46护套镀锡铜丝分屏蔽镀锡铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFP2FP2 | F46绝缘，F46护套铜带分屏蔽铜带总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFP2VP2 | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜带分屏蔽铜带总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFPFP | F46绝缘，F46护套铜丝分屏蔽铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFPFPR | F46绝缘，F46护套铜丝分屏蔽铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFPGPR | F46绝缘，硅橡胶护套铜丝分屏蔽铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFPVP | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFPVPR | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJFVP | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFVP2 | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜带总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆 |
| DJFVRP | F46绝缘，聚氯乙烯护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油软计算机电缆 |
| DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 |
| DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2Y | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP2Y23 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 |
| DJYP2YP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 |
| DJYP3V23 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 |
| DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3VP3R | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 |
| DJYP3VR | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 |
| DJYP3Y | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYP3YP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYVP3R | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 |
| DJYYP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| DJYYP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| DKLR | 铝芯水泥柱电抗器绕组用电缆 |
| DKR | 铜芯水泥柱电抗器绕组用电缆 |
| DLD-KVV | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套控制电缆 |
| DLD-KVV22 | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| DLD-KVVP | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| DLD-KVVP2 | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| DLD-KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套控制电缆 |
| DLD-KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| DLD-KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| DLD-KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| DSBEMB/130 | 温度指数130双涤纶玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| DSBEMB/155 | 温度指数155双涤纶玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| DSBMB/130 | 温度指数130单涤纶玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| DSBMB/155 | 温度指数155单涤纶玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| DV(1.27) | 绝缘刺破型端接式单色聚氯乙烯绝缘带状电缆 |
| DV(1.27)-105 | 绝缘刺破型端接式单色聚氯乙烯绝缘带状电缆 |
| DVC(1.27) | 绝缘刺破型端接式彩色聚氯乙烯绝缘带状电缆 |
| DVC(1.27)-105 | 绝缘刺破型端接式彩色聚氯乙烯绝缘带状电缆 |
| DWZ-DJEEP | 铜芯低烟无卤阻燃绝缘及护套铜丝编织屏蔽电子计算机控制电缆 |
| DWZ-DJEEP22 | 铜芯低烟无卤阻燃绝缘及护套铜丝编织屏蔽、内钢带铠装电子计算机控制电缆 |
| DWZ-DJYP2EP2 | 铜芯聚乙烯绝缘、铜带绕包屏蔽低烟无卤护套电子计算机控制电缆 |
| DWZ-DJYP3EP3 | 铜芯聚乙烯绝缘、铝/塑复合带绕包总屏蔽低烟无卤护套电子计算机控制电缆 |
| DXQ22 | 铜线橡皮绝缘，铅套钢带铠装聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DXQ42 | 铜线橡皮绝缘，铅套钢丝铠装聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| DYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| DYJVPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜带屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| DYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| DYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| DYJVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| DYVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| DYVPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜带屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| DYVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| DYVRP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| DYVRPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| DYY32 | 铜线聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DYY32-P | 铜线聚乙烯绝缘，钢、铜丝铠装聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DYY33 | 铜线聚乙烯绝缘，钢丝铠装黑色聚乙烯外护套导引电缆 |
| DYY33-P | 铜线聚乙烯绝缘，钢、铜丝铠装黑色聚乙烯外护套导引电缆 |
| DYYQ02 | 铜线聚乙烯绝缘，铅套聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DYYQ03 | 铜线聚乙烯绝缘，铅套聚乙烯外护套导引电缆 |
| DYYQ22 | 铜线聚乙烯绝缘，铅套钢带铠装聚氯乙烯外护套导引电缆 |
| DYYQ23 | 铜线聚乙烯绝缘，铅套钢带铠装聚乙烯外护套导引电缆 |
| EISC-S | 铜芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽阻燃防爆本质安全电缆 |
| EISC-S22 | 铜芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽阻燃防爆内钢带铠装本质安全电缆 |
| EISC-SS | 铜芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽，总屏蔽阻燃防爆本质安全电缆 |
| EISC-SS22 | 铜芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽，总屏蔽阻燃防爆内钢带铠装本质安全电缆 |
| EX-G | 一般用普通级镍铬10铜镍45延长型导线 |
| EX-GS | 一般用精密级镍铬10铜镍45延长型导线 |
| EX-H | 耐热用普通级镍铬10铜镍45延长型导线 |
| EX-HS | 耐热用精密级镍铬10铜镍45延长型导线 |
| F46R | 铜芯氟塑料-46绝缘电线 |
| F46R-1 | 镀锡铜芯氟塑料-46绝缘电线 |
| F46R-2 | 镀银铜芯氟塑料-46绝缘电线 |
| F46V22-T | 聚全氟乙丙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| F46V32-T | 聚全氟乙丙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| F46VP | 聚全氟乙丙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽电力电缆 |
| F46VP2-22 | 聚全氟乙丙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
| F46VP2-32 | 聚全氟乙丙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆 |
| F46V-T | 聚全氟乙丙烯绝缘聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘聚全氟乙丙烯护套电力电缆 |
| FF40-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘电线电缆 |
| FF40H10-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF40J-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘电线电缆 |
| FF40J-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF40J-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘电线电缆 |
| FF40J-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF40JH10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF40JH10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘XETFE护套电线电缆 |
| FF40JH11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH11-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘XETFE护套电线电缆 |
| FF40JH11-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF40JH3-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘FEP护套轻型电线电缆 |
| FF40JH9-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘PFA护套电线电缆 |
| FF40JH9-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘PFA护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF40JP11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF40JP11H10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF40JP11H10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11H11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP11H11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11H3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF40JP11H3-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF40JP13H10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP13H11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘聚全氟乙丙烯护套电力电缆 |
| FF40-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘电线电缆 |
| FF40H10-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF40J-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘电线电缆 |
| FF40J-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF40J-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘电线电缆 |
| FF40J-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF40JH10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF40JH10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘XETFE护套电线电缆 |
| FF40JH11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH11-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘XETFE护套电线电缆 |
| FF40JH11-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JH3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF40JH3-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘FEP护套轻型电线电缆 |
| FF40JH9-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘PFA护套电线电缆 |
| FF40JH9-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘PFA护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF40JP11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF40JP11H10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF40JP11H10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11H11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP11H11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP11H3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF40JP11H3-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H10-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF40JP13H10-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H11-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP13H11-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP13H3-1 | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF40JP13H3-1Q | 镀锡铜芯XETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF40JP21-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF40JP21-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF40JP21H11-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP21H11-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP21H9-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF40JP21H9-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PFA护套轻型电线电缆 |
| FF40JP23H11-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽XETFE护套电线电缆 |
| FF40JP23H11-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽XETFE护套轻型电线电缆 |
| FF40JP23H9-2 | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF40JP23H9-2Q | 镀银铜芯XETFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PFA护套轻型电线电缆 |
| FF40P11-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF40P11H10-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF40P13H10-1 | 镀锡铜芯ETFE绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF41-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘电线电缆 |
| FF41-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘电线电缆 |
| FF41H3-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF41H4-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘PTFE护套电线电缆 |
| FF41H4-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘PTFE护套电线电缆 |
| FF41H5-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41H5-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41H9-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘PFA护套电线电缆 |
| FF41P21-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF41P21H3-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF41P21H4-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE护套电线电缆 |
| FF41P21H5-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P23H3-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF41P23H4-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽电线电缆 |
| FF41P23H5-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P31-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF41P31-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF41P31H3-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF41P31H4-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE护套电线电缆 |
| FF41P31H4-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE护套电线电缆 |
| FF41P31H5-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P31H5-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P31H9-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF41P33H3-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF41P33H4-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE护套电线电缆 |
| FF41P33H4-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE护套电线电缆 |
| FF41P33H5-2 | 镀银铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P33H5-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF41P33H9-3 | 镀镍铜芯耐磨PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF4-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘电线电缆 |
| FF4-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF4-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘电线电缆 |
| FF4-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘轻型电线电缆 |
| FF44-11 | 铝芯PTFE/玻璃丝组合绝缘电线电缆 |
| FF44-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘电线电缆 |
| FF44-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘电线电缆 |
| FF44H5-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44H5-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44H7-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44H7-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P11-11 | 铝芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF44P11H5-11 | 铝芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P21-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF44P21H5-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P21H7-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P23H5-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF44P23H7-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P31-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF44P31-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF44P31H5-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P31H5-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P31H7-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P31H7-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P33H5-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P33H5-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF44P33H7-2 | 镀银铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF44P33H7-3 | 铜镍铜芯PTFE/玻璃丝组合绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE/玻璃丝组合护套电线电缆 |
| FF45-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘电线电缆 |
| FF45-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘电线电缆 |
| FF45H10-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF45H10-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF45H3-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF45H3-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF45H8-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘PVDF护套电线电缆 |
| FF45H8-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘PVDE护套电线电缆 |
| FF45P11-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF45P11-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF45P11H10-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF45P11H10-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF45P11H3-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF45P11H3-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF45P11H8-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽PVDF护套电线电缆 |
| FF45P11H8-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽PVDE护套电线电缆 |
| FF45P13H10-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF45P13H10-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF45P13H3-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF45P13H3-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF45P13H8-1 | 镀锡铜芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽PVDF护套电线电缆 |
| FF45P13H8-6 | 镀锡铜合金芯FEP/PVDE组合绝缘镀锡圆铜线编绕包屏蔽PVDE护套电线电缆 |
| FF46-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘电线电缆 |
| FF46-2 | 镀银铜芯FEP绝缘电线电缆 |
| FF46-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘轻型电线电缆 |
| FF46-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘电线电缆 |
| FF46H10-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘ETFE护套电线电缆 |
| FF46H3-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF46H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF46H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘FEP护套轻型电线电缆 |
| FF46H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF46H6-2 | 镀银铜芯FEP绝缘PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46H6-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘PI/FEP复合带护套轻型电线电缆 |
| FF46H6-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P11-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF46P11H10-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF46P11H3-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P13H10-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽ETFE护套电线电缆 |
| FF46P13H3-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P21-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF46P21-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF46P21-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF46P21H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P21H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF46P21H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P21H6-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织编织屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P21H6-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织编织屏蔽PI/FEP复合带护套轻型电线电缆 |
| FF46P21H6-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线编织编织屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P23H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF46P23H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF46P23H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P23H6-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P23H6-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套轻型电线电缆 |
| FF46P23H6-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P31-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF46P31-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF46P31-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF46P31H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P31H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF46P31H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P31H6-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P31H6-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织编织屏蔽PI/FEP复合带护套轻型电线电缆 |
| FF46P31H6-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P33H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P33H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF46P33H3-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF46P33H6-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF46P33H6-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套轻型电线电缆 |
| FF46P33H6-7 | 镀银铜合金芯FEP绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PI/FEP复合带护套电线电缆 |
| FF4-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘电线电缆 |
| FF4-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘电线电缆 |
| FF4H3-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF4H3-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘FEP护套轻型电线电缆 |
| FF4H3-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘FEP护套电线电缆 |
| FF4H5-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4H5-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4H5-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4H5-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4H5-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF4H5-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4H9-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘PFA护套电线电缆 |
| FF4H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘PFA护套轻型电线电缆 |
| FF4H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘PFA护套电线电缆 |
| FF4P21-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P21-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF4P21-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P21H3-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P21H3-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF4P21H3-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P21H5-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P21H5-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4P21H5-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀银圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P23H3-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P23H3-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF4P23H3-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P23H5-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P23H5-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4P23H5-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P31-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P31-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF4P31-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P31-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
| FF4P31-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P31-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
| FF4P31H3-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P31H3-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF4P31H3-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P31H5-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P31H5-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FF4P31H5-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P31H5-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4P31H5-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P31H5-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P31H9-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF4P31H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套轻型电线电缆 |
| FF4P31H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF4P33H3-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P33H3-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
| FF4P33H3-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽FEP护套电线电缆 |
| FF4P33H5-2 | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P33H5-2Q | 镀银铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4P33H5-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P33H5-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套轻型电线电缆 |
| FF4P33H5-7 | 镀银铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P33H5-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PTFE生带护套电线电缆 |
| FF4P33H9-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FF4P33H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PFA护套轻型电线电缆 |
| FF4P33H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽PFA护套电线电缆 |
| FFBL-250 | 镀锡铜芯聚四氟乙烯薄膜绝缘玻璃丝编织涂漆电线 |
| FFBLP-250 | 镀锡铜芯聚四氟乙烯薄膜绝缘玻璃丝编织金属编织屏蔽电线 |
| FFP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽电力电缆 |
| FG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| FG20 | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆 |
| FG30 | 氟塑料绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套电力电缆 |
| FGP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽电力电缆 |
| FGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套软电力电缆 |
| FSPH | 聚四氟乙烯绝缘双绞屏蔽型橡胶护套信号软电缆 |
| FS-YJV | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套防水电力电缆 |
| FV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| FV22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| FV32 | 氟塑料绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| FVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆 |
| FYB/155 | F级聚酯薄膜单面补强粉云母带绕包铜扁线 |
| FY-YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防白蚁电力电缆 |
| FZ-NHVV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电力电缆 |
| FZ-NHYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电力电缆 |
| FZ-VV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆 |
| FZ-WDNHYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤耐火预制分支电力电缆 |
| FZ-WDZYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤预制分支电力电缆 |
| FZ-YJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆 |
| FZ-ZRVV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电力电缆 |
| FZ-ZRYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电力电缆 |
| GG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| GG20 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
| GG30 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装电力电缆 |
| GGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽电力电缆 |
| GGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| GGRP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽电力软电缆 |
| GGRP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽电力电缆 |
| GHYAT | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套高速公路通信电缆 |
| GHYAT53 | 铜芯聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套高速公路通信电缆 |
| GJFBV | 非金属加强构件、松套光纤、扁形、聚氯乙烯护套室(局)内光缆 |
| GJFBZY | 非金属加强构件、松套层绞、扁平形、阻燃护层室内光缆 |
| GJFDBU | 非金属加强构件、聚氨酯护层扁平型光纤带室内光缆 |
| GJFDBV | 非金属加强构件、聚氯乙烯护层扁平型光纤带室内光缆 |
| GJFDBZY | 非金属加强构件、无卤阻燃聚烯烃护层扁平型光纤带室内光缆 |
| GJFJBU | 非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氨酯护套室(局)内光缆 |
| GJFJBV | 非金属加强构件、紧套光纤、扁形、聚氯乙烯护套室(局)内光缆 |
| GJFJBZY | 非金属加强构件、紧套层绞、扁平形、阻燃护层室内光缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| GJFJU | 非金属加强构件、紧套光纤、聚氨酯护套室(局)内光缆 |
| GJFJV | 非金属加强构件、紧套光纤、聚氯乙烯护套室(局)内光缆 |
| GJFJZY | 非金属加强构件、紧套层绞、阻燃护层室内光缆 |
| GJFV | 非金属加强构件、松套光纤、聚氯乙烯护套室(局)内光缆 |
| GJFXV | 非金属加强构件、中心管光纤、聚氯乙烯护套室(局)内光缆 |
| GJFXZY | 非金属加强构件、中心管式、阻燃护层室内光缆 |
| GJFZY | 非金属加强构件、松套层绞、阻燃护层室内光缆 |
| GJXZY | 金属加强构件、中心管式、阻燃护层室内光缆 |
| GMFJU | 非金属加强构件、紧套层绞式、聚氨酯护套通信用移动光缆 |
| GMFJY | 非金属加强构件、紧套层绞式、聚乙烯护套通信用移动光缆 |
| GMFXU | 非金属加强构件、中心管式、聚氨酯护套通信用移动光缆 |
| GMFXY | 非金属加强构件、中心管式、聚乙烯护套通信用移动光缆 |
| GP11 | 光缆线路检测尾缆 |
| GPTVV32-ZR | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽低烟低卤聚氯乙烯套钢丝铠装低烟低卤阻燃防白蚁聚氯乙烯护套轨道电缆 |
| GPTVV-ZR | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽低烟低卤阻燃防白蚁聚氯乙烯护套轨道电缆 |
| GPTY33-ZR | 聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽低烟无卤阻燃聚乙烯套钢丝铠装低烟无卤阻燃防白蚁聚乙烯护套轨道电缆 |
| GPTY-ZR | 聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽低烟无卤阻燃防白蚁聚乙烯护套轨道电缆 |
| GV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| GV22 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
| GV32 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 |
| GVP2 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电力电缆 |
| GVP2-22 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电力电缆 |
| GVR | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| GVRP2 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电力电缆 |
| GWLNH-YJE | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
| GWLNH-YJE22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
| GYDGTA | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYDGTA33 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、铝-聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDGTA333 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、铝-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDGTA53 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| GYDGTS | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYDGTS33 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、钢-聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDGTS333 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、钢-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDGTY53 | 金属加强构件、光纤带骨架填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDGZY | 金属加强构件、骨架式、光纤带、阻燃护层室外光缆 |
| GYDTA | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYDTA33 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTA333 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTA53 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTS | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYDTS333 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTS43 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、单粗圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTY53 | 金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYDTZS | 金属加强构件、松套层绞填充式、光纤带、钢-阻燃护层室外光缆 |
| GYDXTW | 金属加强构件、光纤带中心管填充式、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYDXTZW | 金属加强构件、中心管式、光纤带、夹带钢丝的钢-阻燃护层室外光缆 |
| GYFDGTY | 非金属加强构件、光纤带骨架填充式、聚乙烯护套通信用室外光缆 |
| GYFDGTY05 | 非金属加强构件、光纤带骨架填充式、聚乙烯护套、聚乙烯保护管通信用室外光缆 |
| GYFDTY | 非金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYFDTY05 | 非金属加强构件、光纤带松套层绞填充式、聚乙烯护套、聚乙烯保护管通信用室外光缆 |
| GYFDXTY | 非金属加强构件、光纤带中心管填充式、聚乙烯护层通信用室外光缆 |
| GYFGTY | 非金属加强构件骨架式全填充型聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYFTY | 非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYFTZY | 非金属加强构件、松套层绞填充式、阻燃护层室外光缆 |
| GYFXTY | 非金属加强构件聚乙烯护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYFXTZY | 非金属加强构件、中心管式填充式、阻燃护层室外光缆 |
| GYGGTA33 | 金属重型加强构件骨架式全填充型铝-聚乙烯粘结护套纵包单细圆钢丝铠装聚乙烯外套通信用室外光缆 |
| GYGGTA53 | 金属重型加强构件骨架式全填充型铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装聚乙烯外套通信用室外光缆 |
| GYGTA | 金属加强构件骨架式全填充型铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYGTA33 | 金属加强构件骨架式全填充型铝-聚乙烯粘结护套纵包单细圆钢丝铠装聚乙烯外套通信用室外光缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| GYGTA53 | 金属加强构件骨架式全填充型铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装聚乙烯外套通信用室外光缆 |
| GYGTS | 金属加强构件骨架式全填充型钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYGTS53 | 金属加强构件骨架式全填充型钢-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装聚乙烯外套通信用室外光缆 |
| GYN-125 | 交联聚乙烯绝缘尼龙护套高温耐水绕组线 |
| GYN-90 | 交联聚乙烯绝缘尼龙护套高温耐水绕组线 |
| GYTA | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYTA33 | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTA333 | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTA53 | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTS | 金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆 |
| GYTS333 | 金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、双细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTS43 | 金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、单粗圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTS53 | 金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆 |
| GYTZA | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-阻燃护层室外光缆 |
| GYTZA53 | 金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯护层、纵包皱纹钢带铠装、阻燃护层室外光缆 |
| GYTZS | 金属加强构件、松套层绞填充式、钢-阻燃护层室外光缆 |
| GYTZY53 | 金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、阻燃护层室外光缆 |
| GYXTA | 金属加强构件铝-聚乙烯粘结护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTEW | 金属加强构件椭圆形夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTEY | 金属加强构件椭圆形聚乙烯护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTS | 金属加强构件钢-聚乙烯粘结护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTW | 金属加强构件夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTY | 金属加强构件聚乙烯护层中心束管式全填充型通信用室外光缆 |
| GYXTZA | 金属加强构件、中心管式填充式、铝-阻燃护层室外光缆 |
| GYXTZW | 金属加强构件、中心管式、夹带钢丝的钢-阻燃护层室外光缆 |
| GZR-WL-EE | 高阻燃低烟无卤聚烯烃绝缘聚烯烃护套电力电缆 |
| GZR-WL-EE22 | 高阻燃低烟无卤聚烯烃绝缘钢带铠装聚烯烃护套电力电缆 |
| HAHTV | 铜合金导体聚氯乙烯绝缘通信设备用电线 |
| HAV | 铜导体聚氯乙烯绝缘通信设备用电线 |
| HBGTYV | 聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线 |
| 型号 | 中文名称 |
| HBQ1 | 野外用聚氯乙烯绝缘轻型被覆线 |
| HBQ2 | 野外用聚乙烯绝缘轻型被覆线 |
| HBV | 聚氯乙烯绝缘平行线对室内线 |
| HBV-J | 聚氯乙烯绝缘绞合线对室内线 |
| HBVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线 |
| HBVV-J | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线 |
| HBYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线 |
| HBYV-J | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线 |
| HBZR | 阻燃聚乙烯绝缘平行线对室内线 |
| HBZR-J | 阻燃聚乙烯绝缘绞合线对室内线 |
| HCAHY-50 | 铜包铝线内导体、黑色聚乙烯护套、特性阻抗50Ω的射频同轴电缆 |
| HCAY53-75 | 有外护套单层皱纹钢带纵包接入网用同轴配线电缆 |
| HCAY73-75 | 单层钢带搭盖绕包有外护层接入网用同轴配线电缆 |
| HCAY-75 | 无外护层接入网用同轴配线电缆 |
| HCAYC-75 | 无外护层自承式接入网用同轴配线电缆 |
| HCHQB | 硅橡胶绝缘和护套小车移动用扁电缆 |
| HCHQK | 硅橡胶绝缘和护套控制回路控制电缆 |
| HCHQX | 硅橡胶绝缘和护套控制器电源切换电缆 |
| HCHQZ | 硅橡胶绝缘和护套转子电阻连接电缆 |
| HCJVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套程控交换局用电缆 |
| HCNVB | PVC复合绝缘弹性体护套移动用扁电缆 |
| HCVVK | PVC绝缘和护套控制回路控制电缆 |
| HCVVX | PVC绝缘和护套控制器电源切换电缆 |
| HCVVZ | PVC绝缘和护套转子电阻连接电缆 |
| HDYZYZ | 铜芯无卤阻燃聚烯烃绝缘无卤阻燃聚烯烃护套成端电缆 |
| HEQ | 铜芯纸绝缘星绞裸铅套高频对称通信电缆 |
| HEQ02 | 铜芯纸绝缘星绞铅套聚氯乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ03 | 铜芯纸绝缘星绞铅套聚乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ22 | 铜芯纸绝缘星绞铅套钢带铠装聚氯乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ23 | 铜芯纸绝缘星绞铅套钢带铠装聚乙烯套高频对称通信电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HEQ32 | 铜芯纸绝缘星绞铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ33 | 铜芯纸绝缘星绞铅套细钢丝铠装聚乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ41 | 铜芯纸绝缘星绞铅套粗钢丝铠装纤维外被高频对称通信电缆 |
| HEQ42 | 铜芯纸绝缘星绞铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套高频对称通信电缆 |
| HEQ43 | 铜芯纸绝缘星绞铅套粗钢丝铠装聚乙烯套高频对称通信电缆 |
| HESYFL02 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFL03 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套聚乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFL22 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFL23 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ | 泡沫聚乙烯绝缘裸铝套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ02 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ03 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套聚乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ22 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ23 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ42 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套粗钢丝铠装聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQ43 | 泡沫聚乙烯绝缘铝套粗钢丝铠装聚乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HESYFQV | 泡沫聚乙烯绝缘铝套聚氯乙烯套数模长途对称通信电缆 |
| HEYFL02 | 泡沫聚乙烯绝缘星绞铝套PVC套对称长途通信电缆 |
| HEYFL03 | 泡沫聚乙烯绝缘星绞铝套PE套对称长途通信电缆 |
| HEYFL22 | 泡沫聚乙烯绝缘星绞铝套钢带铠装PVC套对称长途通信电缆 |
| HEYFL23 | 泡沫聚乙烯绝缘星绞铝套钢带铠装PE套对称长途通信电缆 |
| HEYFLT02 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝套聚氯乙烯护套长途对称通信电缆 |
| HEYFLT03 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝套聚乙烯护套长途对称通信电缆 |
| HEYFLT22 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝套钢带铠装聚氯乙烯护套长途对称通信电缆 |
| HEYFLT23 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝套钢带铠装聚乙烯护套长途对称通信电缆 |
| HJV | 实心铜导体聚氯乙烯绝缘局用配线 |
| HJVN | 实心铜导体聚氯乙烯绝缘聚酰胺外皮局用配线 |
| HJVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套局用电缆 |
| HJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用电缆 |
| HJYVP-530 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高频局用对称电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HKEP3G-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热固性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKEP3S-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKES-C | 乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKYDJYD | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套核级控制电缆 |
| HKYDJYDJ | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套核级控制电缆 |
| HKYDJYDJP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套镀锡铜线编织屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDJP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDJPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套镀锡铜线编织屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铝塑复合带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYJP3S-C | 交联聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKYJS-C | 交联聚乙烯绝缘热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HLCTVC | 光滑铜管内导体皱纹铜管外导体聚氯乙烯护套自承式物理发泡聚乙烯绝缘漏泄同轴电缆 |
| HLVV | 录音机话筒连接线 |
| HNVP | 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘屏蔽型设备用电线 |
| HNVVP | 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型设备用电缆 |
| HOJV | 单式应急用同轴电缆 |
| HOL02 | 铝套聚氯乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL03 | 铝套聚乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL22 | 铝套钢带聚氯乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL23 | 铝套钢带聚乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ | 裸铅套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ02 | 铅套聚氯乙烯同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ03 | 铅套聚乙烯同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOSW-1 | 铅套聚氯乙烯套同轴数模综合尾巴电缆 |
| HOSW-2 | 裸铅套同轴数模综合尾巴电缆 |
| HOSZL03 | 铝套聚乙烯套同轴数模综合通信电缆 |
| HOSZQ | 裸铅套同轴数模综合通信电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HKEP3G-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热固性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKEP3S-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKES-C | 乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKYDJYD | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套核级控制电缆 |
| HKYDJYDJ | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套核级控制电缆 |
| HKYDJYDJP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套镀锡铜线编织屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDJP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDJPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套镀锡铜线编织屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铝塑复合带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYDJYDPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜带绕包屏蔽核级控制电缆 |
| HKYJP3S-C | 交联聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HKYJS-C | 交联聚乙烯绝缘热塑性护套无卤低烟核级控制电缆 |
| HLCTVC | 光滑铜管内导体皱纹铜管外导体聚氯乙烯护套自承式物理发泡聚乙烯绝缘漏泄同轴电缆 |
| HLVV | 录音机话筒连接线 |
| HNVP | 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘屏蔽型设备用电线 |
| HNVVP | 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型设备用电缆 |
| HOJV | 单式应急用同轴电缆 |
| HOL02 | 铝套聚氯乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL03 | 铝套聚乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL22 | 铝套钢带聚氯乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOL23 | 铝套钢带聚乙烯套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ | 裸铅套同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ02 | 铅套聚氯乙烯同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOQ03 | 铅套聚乙烯同轴综合1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 |
| HOSW-1 | 铅套聚氯乙烯套同轴数模综合尾巴电缆 |
| HOSW-2 | 裸铅套同轴数模综合尾巴电缆 |
| HOSZL03 | 铝套聚乙烯套同轴数模综合通信电缆 |
| HOSZQ | 裸铅套同轴数模综合通信电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HRCAY | 铜包铝内导体聚乙烯护套基站用物理发泡聚乙烯绝缘超柔射频同轴电缆 |
| HRE | 橡皮绝缘纤维编织耳机软线 |
| HRH | 橡皮绝缘橡皮护套电话软线 |
| HRJ | 橡皮绝缘纤维编织交换机插塞软线 |
| HRV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电话软线 |
| HRVB | 助听器耳机连接软线 |
| HRVE | 助听器耳机连接软线 |
| HRVS | 助听器耳机连接软线 |
| HRVT | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套弹簧形电话软线 |
| HRVV | 小型送受话器连接用电缆(线) |
| HSJVV | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套数字局用对称电缆 |
| HSJVVP | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套数字局用对称电缆 |
| HSVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信设备和装置用信号电缆 |
| HSVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型通信设备和装置用信号电缆 |
| HSYA-100 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结型综合护套市内通信电缆 |
| HSYA-30 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结型综合护套市内通信电缆 |
| HSYAC-100 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结型综合护套自承式市内通信电缆 |
| HSYAC-30 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结型综合护套自承式市内通信电缆 |
| HSYAT-100 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结型综合护套市内通信电缆 |
| HSYAT-30 | 适于宽带应用的铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结型综合护套市内通信电缆 |
| HSYV5 | 第5类(带宽100MHz)数字通信用传输电缆 |
| HS-YZW | 簧型伸缩橡皮绝缘橡皮护套电缆 |
| HXEG-C | 乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXEG-C-6/10 | 额定电压6/10kV乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXEGZ-C | 乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级照明电力电缆 |
| HXELG-C | 铝芯乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXELG-C-6/10 | 额定电压6/10kV铝芯乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXELGZ-C | 铝芯乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXELS-C | 铝芯乙丙橡皮绝缘热固性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXELS-C-6/10 | 额定电压6/10kV铝芯乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HXELSZ-C | 铝芯乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟型核级照明电力电缆 |
| HXES-C | 乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXES-C-6/10 | 额定电压6/10kV乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟型核级电力电缆 |
| HXESZ-C | 乙丙橡皮绝缘热塑性护套无卤低烟型核级照明电力电缆 |
| HYA | 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYA23 | 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYA53 | 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYA553 | 铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYAC | 铜芯、实心聚烯烃绝缘(非填充)、自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYAG | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYAGC | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)挡潮层聚乙烯护套自承式市内通信电缆 |
| HYAT | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYAT23 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYAT33 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单细钢丝铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYAT43 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单粗钢丝铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYAT53 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYAT553 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYATG | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYATG23 | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYATG33 | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套单细钢丝铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYATG43 | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套单粗钢丝铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYATG53 | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYATG553 | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYEP3G-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热固性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYEP3PG-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带、铜带双屏蔽热固性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYEP3PS-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带、铜带双屏蔽热塑性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYEP3S-C | 乙丙橡皮绝缘铝/塑复合带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYEPG-C | 乙丙橡皮绝缘铜带屏蔽热固性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYEPS-C | 乙丙橡皮绝缘铜带屏蔽热塑性护套无卤低烟核级仪表电缆 |
| HYFA | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HYFAG | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYFAT | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYFAT23 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYFAT53 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYFAT553 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYFATG | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYFATG23 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYFATG53 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYFATG553 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPA | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYPAG | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYPAT | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYPAT23 | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPAT53 | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPAT553 | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包扎纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPATG | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
| HYPATG23 | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPATG53 | 铜芯带皮泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYPATG553 | 铜芯泡沫聚烯烃绝缘隔离式(内屏蔽)填充式挡潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹铠装聚乙烯套市内通信电缆 |
| HYYDJP2YDJP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套铜塑复合带绕包分屏蔽铜带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJP2YDP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜塑复合带绕包分屏蔽铜带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJPLYDJP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套铝塑复合带绕包分屏蔽镀锡铜线编织总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJPLYDP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铝塑复合带绕包分屏蔽镀锡铜线编织总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJYD | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套核级仪表电缆 |
| HYYDJYDJ | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套核级仪表电缆 |
| HYYDJYDJP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套铜线编织总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJYDJP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套铜塑复合带或铜带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJYDJPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘及烃护套铝塑复合带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJYDP | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套镀锡铜线编织总屏蔽核级仪表电缆 |
| HYYDJYDP2 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铜带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| HYYDJYDPL | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套铝塑复合带绕包总屏蔽核级仪表电缆 |
| HZQQB | 纸绝缘缩醛漆包换位导线 |
| IA-KXS-VP3V | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜双层分屏蔽和单层总屏蔽聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿电缆(本安用) |
| IA-KX-VP3V | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜双层分屏蔽和单层总屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆(本安用) |
| IA-VP2PV-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP2PV-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP2PV22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2PV22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2PV32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2PV32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2V-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP2V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP2V22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2V22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2V32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP2V32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3P1V-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP3P1V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP3P1V22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3P1V22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3P1V32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3V-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP3V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-VP3V22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3V22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3V32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-VP3V32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2PV-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP2PV-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP2PV22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| IA-YP2PV22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2PV32-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2PV32-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2V-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP2V-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP2V22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2V22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2V32-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP2V32-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V32-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3P1V32-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3V-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP3V-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| IA-YP3V22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3V22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3V32-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IA-YP3V32-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| IJYJP(S) | 铜芯交联聚乙烯绝缘本安用防水型DCS屏蔽电缆 |
| IJYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS电缆 |
| IJYJP2VRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYJPLVPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
| IJYJPLVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
| IJYJPVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYJRP(S) | 铜芯交联聚乙烯绝缘本安用防水型DCS屏蔽软电缆 |
| IJYP(S) | 铜芯聚乙烯绝缘本安用防水型DCS屏蔽电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| IJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS电缆 |
| IJYP2VRP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYPLVPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
| IJYPLVRPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
| IJYPVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
| IJYRP(S) | 铜芯聚乙烯绝缘本安用防水型DCS屏蔽软电缆 |
| JBGJ | 电气化铁道铝包钢绞线 |
| JBGLJ | 电气化铁道铝包钢铝绞线 |
| JE | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
| JEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接电缆 |
| JEH | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线) |
| JEM | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电缆(电线) |
| JF | 铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接软电缆(电线) |
| JF46 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘耐氟里昂电机绕组引接软线 |
| JG | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
| JGG | 硅胶绝缘和护套安装线 |
| JGGP | 硅胶绝缘和护套铜编织屏蔽安装线 |
| JGGR | 硅胶绝缘和护套移动用安装软线 |
| JH | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
| JHFF | 铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆 |
| JHFF22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温防火电缆 |
| JHFF32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆 |
| JHFP1F | 铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆 |
| JHFP1F22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
| JHFP1F32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
| JHFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套舰船用通信电缆 |
| JHJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套舰船用通信电缆 |
| JHS | 潜水电机用防水型橡套软电缆 |
| JHVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套舰船用通信电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| JHXG | 硅胶绝缘电机引接线 |
| JHYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套舰船用通信电缆 |
| JKLHV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝合金芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 |
| JKLHY-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKLHYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKLV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 |
| JKLV-B-0.6/1 | 铝芯聚氯乙烯绝缘可分裂组合式架空绝缘电缆 |
| JKLY-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKLY-B-0.6/1 | 铝芯聚乙烯绝缘可分裂组合式架空绝缘电缆 |
| JKLYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 |
| JKV-B-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘可分裂组合式架空绝缘电缆 |
| JKVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKVP2VRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKVPLVPL | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKVPLVRPL | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKVPVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKVVP(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKVVP(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制电缆 |
| JKVVP2(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKVVP2(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| JKVVPL(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKVVPL(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| JKVVRP(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKVVRP(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制软电缆 |
| JKVVRP2(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKVVRP2(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| JKVVRPL(D) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKVVRPL(T) | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| JKY-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKY-B-0.6/1 | 聚乙烯绝缘可分裂组合式架空绝缘电缆 |
| JKYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
| JKYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKYJP2VRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKYJPLVPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKYJPLVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏计算机控制电缆 |
| JKYJPVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏计算机控制软电缆 |
| JKYJVP(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKYJVP(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制电缆 |
| JKYJVP2(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKYJVP2(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| JKYJVPL(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| JKYJVPL(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| JKYJVRP(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKYJVRP(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制软电缆 |
| JKYJVRP2(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKYJVRP2(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| JKYJVRPL(D) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| JKYJVRPL(T) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| JL | 铝绞线 |
| JL/G1A | 钢芯铝绞线 |
| JL/G1AF | 防腐型钢芯铝绞线 |
| JL/G1B | 钢芯铝绞线 |
| JL/G2A | 钢芯铝绞线 |
| JL/G2AF | 防腐型钢芯铝绞线 |
| JL/G2B | 钢芯铝绞线 |
| JL/G3A | 钢芯铝绞线 |
| JL/G3AF | 防腐型钢芯铝绞线 |
| 型号 | 中文名称 |
| JL/LB1A | 铝包钢芯铝绞线 |
| JL/LHA1 | 铝合金芯铝绞线 |
| JL/LHA2 | 铝合金芯铝绞线 |
| JLB1A | 铝包钢绞线 |
| JLB1B | 铝包钢绞线 |
| JLB2 | 铝包钢绞线 |
| JLHA1 | JLHA1型铝合金绞线 |
| JLHA1/G1A | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA1/G1B | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA1/G3A | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA1/LB1A | 铝包钢芯铝合金绞线 |
| JLHA2 | JLHA2型铝合金绞线 |
| JLHA2/G1A | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA2/G1B | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA2/G3A | 钢芯铝合金绞线 |
| JLHA2/LB1A | 铝包钢芯铝合金绞线 |
| JQ-150 | 耐温150℃交联聚烯烃绝缘电机绕组引接线软电线 |
| JUPD | 10kV采金矿船用电源连接橡套软电缆 |
| JUPW | 10kV采金矿船用电源连接橡套软电缆 |
| JV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接软电缆(电线) |
| JVP2V-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| JVP2V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVP2V22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP2V22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP2V22-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP2V-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVP2V32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVP2V32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVP2V32-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| JVP3V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVP3V22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V22-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVP3V32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVP3V32-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽型计算机安装电缆 |
| JVPV-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
| JVPV-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVPV22-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVPV22-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVPV22-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JVPV-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆 |
| JVPV32-1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVPV32-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVPV32-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽型计算机安装电缆 |
| JVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽型计算机安装电缆 |
| JXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) |
| JX-G | 一般用普通级铁-铜镍45延长型导线 |
| JX-GS | 一般用精密级铁-铜镍45延长型导线 |
| JX-H | 耐热用普通级铁-铜镍45延长型导线 |
| JX-HS | 耐热用精密级铁-铜镍45延长型导线 |
| JXN | 铜芯橡皮绝缘丁腈护套电机绕组引接软电缆(电线) |
| JXVP1V-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套镀锡铜丝编织总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| JXVP3V-2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| JXVP3V-3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合膜总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| JYJP2V | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| JYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号电缆 |
| JYJP2VR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| JYJP2VRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号软电缆 |
| JYJPLV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| JYJPLVPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏集散型仪表信号电缆 |
| JYJPLVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| JYJPLVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏集散型仪表信号软电缆 |
| JYJPV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| JYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏集散型仪表信号电缆 |
| JYJPVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| JYJPVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏集散型仪表信号软电缆 |
| JYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| JYP2V(S) | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜绕包屏蔽防水计算机电缆 |
| JYP2V-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| JYP2V-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| JYP2V22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JYP2V22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JYP2V22-3 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JYP2V-3 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| JYP2V32-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JYP2V32-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JYP2V32-3 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| JYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号电缆 |
| JYP2VR | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| JYP2VRP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号软电缆 |
| JYP3V(S) | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜绕包屏蔽防水计算机电缆 |
| JYP3V-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| JYP3V-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| JYP3V22-1 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| JYP3V22-2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| KEE | 铜芯聚烯烃和护套阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE22 | 铜芯聚烯烃和护套钢带铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE22P2 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE22P3 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE32 | 铜芯聚烯烃和护套钢丝铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE32P2 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEE32P3 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEEP | 铜芯聚烯烃和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEEP2 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEEP3 | 铜芯聚烯烃绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟无卤控制电缆 |
| KEER | 铜芯聚烯烃和护套阻燃低烟无卤控制软电缆 |
| KEERP | 铜芯聚烯烃和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟无卤控制软电缆 |
| KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 |
| KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 |
| KFF22-260 | PFA绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 |
| KFF-260 | PFA绝缘和护套耐高温电缆 |
| KFP1F-200 | F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 |
| KFP1F22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
| KFP1F22-260 | PFA绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
| KFP1F-260 | PFA绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 |
| KFP1V | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
| KFP1VX | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
| KFV | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KFV22X | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KFVX | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
| KGG20 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
| KGG22 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KGG30 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| KGG32 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KGGP2-20 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KGGP2-22 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
| KGGRP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KGV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KGVP | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KGVP2 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KGVR | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KGVRP | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KGVRP2 | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
| KHF | 聚四氟乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 |
| KHFP | 聚四氟乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐高温屏蔽控制电缆 |
| KHFR | 聚四氟乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制软电缆 |
| KHFRP | 聚四氟乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐高温屏蔽控制软电缆 |
| KJCP | 数字巡回检测装置屏蔽控制电缆 |
| KJCPR | 数字巡回检测装置屏蔽控制软电缆 |
| KVDVD | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套阻燃低烟低卤钢带铠装控制电缆 |
| KVDVD22-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVD22P2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD22P2-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVD22P3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD22P3-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVD32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套阻燃钢丝铠装低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD32-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套钢丝铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVD32P2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD32P2-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| 型号 | 中文名称 |
| KVDVD32P3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVD32P3-90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVD-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVDP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVDP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVDP2-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVDP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆 |
| KVDVDP3-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVDP-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟低卤控制电缆(耐热90℃) |
| KVDVDR | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套阻燃低烟低卤控制软电缆 |
| KVDVDR-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套阻燃低烟低卤控制软电缆(耐热90℃) |
| KVDVDRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟低卤控制软电缆 |
| KVDVDRP-90 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃低烟低卤控制软电缆(耐热90℃) |
| KVV | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KVV-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆(耐热105℃) |
| KVV22 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KVV22-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV22P2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KVV22P2-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV22P3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KVV22P3-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV23 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KVV32 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KVV32-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯决绝缘和护套钢丝铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV32P2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装控制电缆 |
| KVV32P2-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV32P3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装控制电缆 |
| KVV32P3-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装控制电缆(耐热105℃) |
| KVV33 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KVVP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| KVVP-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆(耐热105℃) |
| KVVP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KVVP2-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽控制电缆(耐热105℃) |
| KVVP22 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KVVP23 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽控制电缆 |
| KVVP3-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽控制电缆(耐热105℃) |
| KVVR | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KVVR-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆(耐热105℃) |
| KVVRP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KVVRP-105 | 铜芯耐热聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆(耐热105℃) |
| KVVZP-90 | 导航用阻燃聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽型控制电缆 |
| KVY | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 |
| KVYP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KVYP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KVYR | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制软电缆 |
| KVYRP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KX-FF | 氟塑料绝缘和护套普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-FF? | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-FP1F-1 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织分屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-FP1F-2 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-FP1F-3 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-FP1V-1 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-FP1V-2 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-FP1V-3 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-FV | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-G | 一般用普通级镍铬10-镍硅3延长型导线 |
| KX-GS | 一般用精密级镍铬10-镍硅3延长型导线 |
| KX-GS-NA-VV | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套单股导体精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| 型号 | 中文名称 |
| KX-GS-NA-VVR | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套多股导体精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-H | 耐热用普通级镍铬10-镍硅3延长型导线 |
| KX-HS | 耐热用精密级镍铬10-镍硅3延长型导线 |
| KX-HS-NA-FF | 氟塑料绝缘和护套单股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-HS-NA-FFR | 氟塑料绝缘和护套多股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-HS-NA-FV | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-HS-NA-FVR | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套多股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-HS-NA-YJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KX-HS-NA-YJVR | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套多股导体耐热精密级K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| KXS-FF | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-FF? | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-FP1F-1 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-FP1F-2 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-FP1F-3 | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套镀锡铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-FP1V-1 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-FP1V-2 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-FP1V-3 | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-FV | 氟塑料绝缘对绞聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-VP3V-1 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜分屏蔽聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VP3V-2 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VP3V-3 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜总屏蔽聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VPV | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-VPV-1 | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VPV-2 | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VPV-3 | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXS-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套精密级K分度热电偶用补偿导线 |
| KXS-VV? | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KXT1 | 1号铜矩形空芯导线 |
| KXT2 | 2号铜矩形空芯导线 |
| 型号 | 中文名称 |
| KXTU1 | 1号无氧铜矩形空芯导线 |
| KXTU2 | 2号无氧铜矩形空芯导线 |
| KX-VP3V-1 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜分屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VP3V-2 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VP3V-3 | 聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合膜总屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VPV | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶用屏蔽补偿导线 |
| KX-VPV-1 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VPV-2 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VPV-3 | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KX-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套普通级K分度热电偶用补偿导线 |
| KX-VV? | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
| KYJV | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJV22 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJV23 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJV32 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KYJV33 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KYJVP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KYJVP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYJVP22 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KYJVP23 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KYJVR | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYJVRP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KYJY | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 |
| KYJYP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KYJYP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYJYR | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制软电缆 |
| KYJYRP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KYV | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYV22 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KYV23 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| KYV32 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KYV33 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KYVP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KYVP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYVP22 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KYVP23 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽镀锌钢带铠装控制电缆 |
| KYVR | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYVR-1 | 聚乙烯绝缘PVC护套特软屏蔽型控制电缆 |
| KYVRP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KYY | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 |
| KYYP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KYYP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYYR | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制软电缆 |
| KYYRP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| LB1A | 电工用铝包钢线 |
| LB1B | 电工用铝包钢线 |
| LB2 | 电工用铝包钢线 |
| LB3 | 电工用铝包钢线 |
| LB4 | 电工用铝包钢线 |
| LBGJ | 铝包钢绞线 |
| LBR | 软铝扁线 |
| LBY2 | H2状态硬铝扁线 |
| LBY4 | H4状态硬铝扁线 |
| LBY8 | H8状态硬铝扁线 |
| LGJ | 钢芯铝绞线 |
| LGJF | 防腐钢芯铝绞线 |
| LGJQT | 特轻型钢芯铝绞线 |
| LGJX | 稀土钢芯铝绞线 |
| LHA1 | 架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线 |
| LHA2 | 架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线 |
| 型号 | 中文名称 |
| LHP1 | 第1种性能电缆编织屏蔽用铝合金圆线 |
| LHP2 | 第2种性能电缆编织屏蔽用铝合金圆线 |
| LJ | 铝绞线 |
| LMR | 软铝母线 |
| LMY | 硬铝母线 |
| lOSZL23 | 铝套钢带铠装聚乙烯套同轴数模综合通信电缆 |
| LR | 软圆铝线 |
| LV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| LVFP | 聚氯乙烯绝缘分相屏蔽聚氯乙烯护套电缆 |
| LVP | 聚氯乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电缆 |
| LVT | 聚氯乙烯绝缘及护套弹簧形电缆 |
| LVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘和护套电缆(电线) |
| LVVD | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带形电缆 |
| LVVF | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯分相护套电缆 |
| LVYV | 额定电压6/10kV铝芯聚氯乙烯和聚乙烯复合绝缘PVC护套(埋地或架空用)电缆 |
| LY4 | H4状态硬圆铝线 |
| LY6 | H6状态硬圆铝线 |
| LY8 | H8状态硬圆铝线 |
| LY9 | 架空绞线用硬铝线 |
| LYV | 铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线) |
| LYVD | 铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带形电缆 |
| LYVF | 铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯分相护套电缆 |
| LYY | 铝芯聚乙烯绝缘和护套电缆(电线) |
| LYYD | 铝芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套带形电缆 |
| LYYF | 铝芯聚乙烯绝缘聚乙烯分相护套电缆 |
| MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 |
| MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
| MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
| MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
| MCPJB-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| MCPJR-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 |
| MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 |
| MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 |
| MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 |
| MHJYV | 煤矿用加强型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MIH-KT | 康铜芯铜护套矿物绝缘加热电缆 |
| MIH-NX | 镍铬芯不锈钢护套矿物绝缘加热电缆 |
| MIH-TT | 铜芯铜护套矿物绝缘加热电缆 |
| MM | 煤矿用矿工帽灯橡皮电线 |
| MME | 煤矿用矿工帽灯弹性体电线 |
| MVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢丝铠装铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MVV42 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 |
| MYDP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| MYDPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
| MYE-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 |
| MYFB | 200级单聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜扁线 |
| MYFE-4 | 耐电压4kV双层聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 |
| MYFEB | 200级双聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜扁线 |
| MYFS-10 | 耐电压10kV三层聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 |
| MYFS-7.25 | 耐电压7.25kV三层聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 |
| MYFS-8.7 | 耐电压8.7kV三层聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 |
| MYJV | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| MYJV32 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MYJV42 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| MYPE-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 |
| MYPE-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 |
| MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
| MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
| MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 |
| MYPTJE-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型弹性体软电缆 |
| MYQ-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 |
| MYQE-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型弹性体软电缆 |
| MZ-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套电缆 |
| MZE-0.3/0.5 | 煤矿用电钻弹性体电缆 |
| MZP-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 |
| MZPE-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽弹性体电缆 |
| NA-FFP | 铜芯氟塑料绝缘和护套屏蔽耐火安装线 |
| NA-FFP2 | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装线 |
| NA-FFRP | 铜芯氟塑料绝缘和护套屏蔽耐火安装软线 |
| NA-FFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装软线 |
| NA-FP | 铜芯氟塑料绝缘屏蔽耐火安装线 |
| NA-FRP | 铜芯氟塑料绝缘屏蔽耐火安装软线 |
| NAHLGJQ | 轻型钢芯耐热铝合金绞线 |
| NA-KFF | 铜芯氟塑料绝缘和护套A类耐火控制电缆 |
| NA-KFFP | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| NA-KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| NA-KFFR | 铜芯氟塑料绝缘和护套A类耐火控制软电缆 |
| NA-KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| NA-KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| NA-YJP | 铜芯交联聚乙烯绝缘屏蔽耐火安装线 |
| NA-YJRP | 铜芯氟塑料绝缘和护套屏蔽耐火安装软线 |
| NA-YJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽耐火安装线 |
| NA-YJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火安装线 |
| NA-YJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽耐火安装软线 |
| NA-YJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火安装软线 |
| NC-G | 一般用普通级铁-铜镍18补偿导线 |
| NC-GS | 一般用精密级铁-铜镍18补偿导线 |
| NC-H | 耐热用普通级铁-铜镍18补偿导线 |
| NC-HS | 耐热用精密级铁-铜镍18补偿导线 |
| NHA/ZRA-VV | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(A类)耐火(A级)电力电缆 |
| NHA/ZRA-VV22 | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(A类)耐火(A级)钢带铠装型电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJS24-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJS-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJV | 耐火阻燃型(A类)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJV22 | 耐火阻燃型(A类)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJV22-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 |
| NHA/ZRA-YJV-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 |
| NHA/ZRC-VV | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(C类)耐火(A级)电力电缆 |
| NHA/ZRC-VV22 | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(C类)耐火(A级)钢带铠装型电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJS24-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJS-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJV | 耐火阻燃型(C类)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJV22 | 耐火阻燃型(C类)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJV22-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 |
| NHA/ZRC-YJV-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 |
| NHA-XEV | A级耐火乙丙橡皮绝缘PVC护套电力电缆 |
| NHB/ZRA-VV | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(A类)耐火(B级)电力电缆 |
| NHB/ZRA-VV22 | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(A类)耐火(B级)钢带铠装型电力电缆 |
| NHB/ZRA-YJS24-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| NHB/ZRA-YJS-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHB/ZRA-YJV | 耐火阻燃型(A类)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHB/ZRA-YJV22 | 耐火阻燃型(A类)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHB/ZRA-YJV22-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 |
| NHB/ZRA-YJV-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 |
| NHB/ZRC-VV | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(C类)耐火(B级)电力电缆 |
| NHB/ZRC-VV22 | 聚氯乙烯组合绝缘阻燃(C类)耐火(B级)钢带铠装型电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJS24-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJS-C | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJV | 耐火阻燃型(C类)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJV22 | 耐火阻燃型(C类)交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJV22-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 |
| NHB/ZRC-YJV-B | 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 |
| NH-BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 |
| NHB-XEV | B级耐火乙丙橡皮绝缘PVC护套电力电缆 |
| NH-EE | 铜芯低烟无卤绝缘及护套耐火电力电缆 |
| NH-EE22 | 铜芯低烟无卤绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 |
| NH-EE32 | 铜芯低烟无卤绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
| NH-KXGV | 铜芯弹性体绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| NH-KXGVR | 铜芯弹性体绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 |
| NH-KXGVR22 | 铜芯弹性体绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| NH-VDVD | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 |
| NH-VDVD22 | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 |
| NH-VDVD32 | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
| NH-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火型电力电缆 |
| NH-VV22 | 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火型电力电缆 |
| NH-VV32 | 聚氯乙烯绝缘和护套细钢丝铠装耐火型电力电缆 |
| NH-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套耐火电力电缆 |
| NH-YJE22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套钢带铠装耐火电力电缆 |
| NH-YJE32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火型电力电缆 |
| NH-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火型电力电缆 |
| NH-YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
| NH-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
| NH-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 |
| NH-YJVD32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
| NH-YYJV | 云母带/交联聚乙烯绝缘复合绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
| NH-YYJV22 | 云母带/交联聚乙烯绝缘复合绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
| NH-YYJV32 | 云母带/交联聚乙烯绝缘复合绝缘聚细钢丝铠装氯乙烯护套耐火电力电缆 |
| NHZR-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火阻燃电力电缆 |
| NHZR-VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 |
| NHZR-VV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 |
| NHZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火阻燃电力电缆 |
| NHZR-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 |
| NHZR-YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 |
| N-KVV | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KVV22 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KVV23 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KVV32 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| N-KVV33 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| N-KVVP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KVVP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KVY | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KVYP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KVYP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYJV | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KYJV22 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KYJV23 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KYJV32 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| N-KYJV33 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| N-KYJVP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYJVP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYJY | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KYJYP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYJYP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYV | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KYV22 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KYV23 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装耐火控制电缆 |
| N-KYV32 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| N-KYV33 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| N-KYVP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYVP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYY | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火控制电缆 |
| N-KYYP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| N-KYYP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| NLVV | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电缆 |
| NLVV-Y | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘，防蚁聚氯乙烯护套电缆 |
| NLYV | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电缆 |
| NLYV-H | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘，耐寒聚氯乙烯护套电缆 |
| NLYV-Y | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘，防蚁聚氯乙烯护套电缆 |
| NLYY | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘，黑色聚乙烯护套电缆 |
| NRLH58GJ | 钢芯耐热150℃铝合金导线、母线 |
| NRLH60GJ | 钢芯耐热150℃铝合金导线、母线 |
| NSLYY | 农用铝芯聚乙烯绝缘和护套防湿型直埋电缆 |
| NSLYYD | 农用铝芯聚乙烯绝缘聚乙烯带形护套防湿型直埋电缆 |
| NSLYYF | 农用铝芯聚乙烯绝缘聚乙烯分相护套防湿型直埋电缆 |
| NSYY | 农用聚乙烯绝缘和护套防湿型直埋电缆 |
| NSYYD | 农用聚乙烯绝缘聚乙烯带形护套防湿型直埋电缆 |
| NSYYF | 农用聚乙烯绝缘聚乙烯分相护套防湿型直埋电缆 |
| NX-G | 一般用普通级镍铬14硅-镍硅延长型导线 |
| 型号 | 中文名称 |
| NX-GS | 一般用精密级镍铬14硅-镍硅延长型导线 |
| NX-H | 耐热用普通级镍铬14硅-镍硅延长型导线 |
| NX-HS | 耐热用精密级镍铬14硅-镍硅延长型导线 |
| OPGW | 光纤复合架空地线 |
| PDYJP3/32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝/塑复合带绕包屏蔽细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套地铁信号电缆 |
| PDYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套地铁信号电缆 |
| PDYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套地铁信号电缆 |
| PTY22 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTY23 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTYA22 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTYA23 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTYAT53 | 综合护套皱纹钢带铠装阻水型铁路信号电缆 |
| PTYL22 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTYL23 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 |
| PTYLT23 | 铝护套钢带铠装阻水型铁路信号电缆 |
| PTYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 |
| PTYY | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆 |
| PUYV31 | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝编织铠装信号电缆 |
| PUYV39 | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装信号电缆 |
| PUYV39-1 | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层细钢丝铠装信号电缆 |
| PUYVP | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆 |
| PUYVR | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆 |
| PZYL23 | 自动闭塞综合屏蔽信号电缆 |
| Q(ZY/X)-1/180 | 180级薄漆膜聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包圆铜线 |
| Q(ZY/X)-2/180 | 180级厚漆膜聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包圆铜线 |
| Q(ZY/X)-3/180 | 180级特厚漆膜聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包圆铜线 |
| Q(ZY/XY)-1/200 | 200级薄漆膜聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包圆铜线 |
| Q(ZY/XY)-2/200 | 200级厚漆膜聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包圆铜线 |
| Q(ZY/XY)B-1/200 | 200级普通漆膜聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 |
| Q(ZY/XY)B-2/200 | 200级加厚漆膜聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 |
| 型号 | 中文名称 |
| Q(ZY/XY)-WF/200 | HFC134a压缩机用漆包圆铜线 |
| QA-1 | 薄漆膜聚氨酯漆包圆铜线 |
| QA-2 | 厚漆膜聚氨酯漆包圆铜线 |
| QA-3 | 特厚漆膜聚氨酯漆包圆铜线 |
| QAN-1B | 热粘合或溶剂粘合薄漆膜直焊性聚氨酯漆包圆铜线 |
| QAN-2B | 热粘合或溶剂粘合厚漆膜直焊性聚氨酯漆包圆铜线 |
| QBVR | 公路车辆用薄壁绝缘低压电缆 |
| QFR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯-丁腈复合物绝缘低压电线 |
| QFRS-E | 铜芯软结构，丁腈复合塑料绝缘，撕裂护套汽车分支电缆 |
| QGF | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯-丁腈复合物绝缘高压点火电线 |
| QGV | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘高压点火电线 |
| QGV-105 | 公路车辆用铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘高压点火电线 |
| QGXF | 公路车辆用铜芯天然丁苯橡皮绝缘氯丁护套高压点火电线 |
| QGXV | 公路车辆用铜芯天然丁苯橡皮绝缘聚氯乙烯护套高压点火电线 |
| QGZF | 公路车辆用阻尼芯聚氯乙烯-丁腈复合物绝缘高压点火电线 |
| QGZV | 公路车辆用阻尼芯聚氯乙烯绝缘高压点火电线 |
| QGZV-105 | 公路车辆用阻尼芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘高压点火电线 |
| QGZXF | 公路车辆用阻尼芯天然丁苯橡皮绝缘氯丁护套高压点火电线 |
| QGZXV | 公路车辆用阻尼芯天然丁苯橡皮绝缘聚氯乙烯护套高压点火电线 |
| QQ-1 | 薄漆膜缩醛漆包圆铜线绕组线 |
| QQ-2 | 厚漆膜缩醛漆包圆铜线绕组线 |
| QQ-3 | 特厚漆膜缩醛漆包圆铜线绕组线 |
| QQB-1/120 | 120级普通漆膜缩醛漆包铜扁线 |
| QQB-2/120 | 120级加厚漆膜缩醛漆包铜扁线 |
| QVR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘低压电线 |
| QVR-105 | 公路车辆用铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘低压电线 |
| QVRS-E | 铜芯软结构，丁腈复合塑料绝缘，撕裂护套汽车分支电缆 |
| QVVR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电线 |
| QVVR-E | 铜芯软结构，聚氯乙烯绝缘和套汽车分支电缆 |
| QY-1/200 | 温度指数220的薄漆膜聚酯亚胺漆包圆铜线 |
| 型号 | 中文名称 |
| QY-2/200 | 温度指数220的厚漆膜聚酯亚胺漆包圆铜线 |
| QYB-1/220 | 220级普通漆膜聚酰亚胺漆包铜扁线 |
| QYB-2/220 | 220级加厚漆膜聚酰亚胺漆包铜扁线 |
| QZ(G)-1/155 | 155级薄漆膜改性聚酯漆包铜圆线 |
| QZ(G)-2/155 | 155级厚漆膜改性聚酯漆包铜圆线 |
| QZ(G)B-1/155 | 155级普通漆膜改性聚酯漆包铜扁线 |
| QZ(G)B-2/155 | 155级加厚漆膜改性聚酯漆包铜扁线 |
| QZ-1/130 | 130级薄漆膜聚酯漆包圆铜线 |
| QZ-2/130 | 130级厚漆膜聚酯漆包圆铜线 |
| QZB-1/130 | 130级普通漆膜聚酯漆包铜扁线 |
| QZB-2/130 | 130级加厚漆膜聚酯漆包铜扁线 |
| QZN-1B | 热粘合或溶剂粘合薄漆膜聚酯漆包圆铜线 |
| QZN-2B | 热粘合或溶剂粘合厚漆膜聚酯漆包圆铜线 |
| QZY-1/180 | 温度指数180的薄漆膜聚酯亚胺漆包圆铜线 |
| QZY-2/180 | 温度指数180的厚漆膜聚酯亚胺漆包圆铜线 |
| QZYB-1/180 | 180级普通漆膜聚酯亚胺漆包铜扁线 |
| QZYB-2/180 | 180级加厚漆膜聚酯亚胺漆包铜扁线 |
| RVFP | 聚氯乙烯绝缘屏蔽复合物护套软线 |
| RVJ-105 | 铜芯导体温度105℃交联聚乙烯绝缘软电缆 |
| RVJVJ-105 | 铜芯导体温度105℃交联聚乙烯绝缘和护套软电缆 |
| RVJVJ-90 | 铜芯导体温度90℃交联聚乙烯绝缘和护套软电缆 |
| RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 |
| RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电缆 |
| RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 |
| RVSP | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型铜丝屏蔽连接用软电线 |
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电线 |
| RVVP1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电线 |
| RX | 橡皮绝缘编织护套软电线 |
| RXH | 橡皮绝缘橡皮护层总编织护套圆形软电线 |
| RXS | 橡皮绝缘编织护套双绞型软电线 |
| 型号 | 中文名称 |
| SBE/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包圆铜线 |
| SBE/155 | 温度指数为155的双玻璃丝包圆铜线 |
| SBE/180 | 温度指数为180的双玻璃丝包圆铜线 |
| SBEB/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包铜扁线 |
| SBEB/155 | 温度指数为155的双玻璃丝包铜扁线 |
| SBEB/180 | 温度指数为180的双玻璃丝包铜扁线 |
| SBEFB-50/155-1N | 155级自粘性双玻璃丝包单层云母带绕包铜扁线 |
| SBEFB-70/155-2N | 155级自粘性双玻璃丝包双层云母带绕包铜扁线 |
| SBEFB-90/155-2N | 155级自粘性双玻璃丝包双层云母带绕包铜扁线 |
| SBEL/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包圆铝线 |
| SBEL/155 | 温度指数为155的双玻璃丝包圆铝线 |
| SBEL/180 | 温度指数为180的双玻璃丝包圆铝线 |
| SBELB/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包铝扁线 |
| SBEMB/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBEMB/155 | 温度指数为155的双玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBEMB/180 | 温度指数为180的双玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBEQB/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBEQB/155 | 温度指数为155的双玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBEQB/180 | 温度指数为180的双玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBEQLB/130 | 温度指数为130的双玻璃丝包漆包铝扁线 |
| SBEYV | 对称式高频信号电缆 |
| SBH | 天然丁苯绝缘及护套无线电装置用电缆 |
| SBHF | 天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆 |
| SBHFP | 天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽无线电装置用电缆 |
| SBHP | 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽无线电装置用电缆 |
| SBMB/130 | 温度指数为130的单玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBMB/155 | 温度指数为155的单玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBMB/180 | 温度指数为180的单玻璃丝包薄膜绕包铜扁线 |
| SBPAV | 尼龙绝缘非屏蔽聚氯乙烯护套程控交换机电缆 |
| SBPAVP(B) | 尼龙绝缘屏蔽型聚氯乙烯护套程控交换机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| SBQ/130 | 温度指数为130的单玻璃丝包漆包圆铜线 |
| SBQ/155 | 温度指数为155的单玻璃丝包漆包圆铜线 |
| SBQ/180 | 温度指数为180的单玻璃丝包漆包圆铜线 |
| SBQB/130 | 温度指数为130的单玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBQB/155 | 温度指数为155的单玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBQB/180 | 温度指数为180的单玻璃丝包漆包铜扁线 |
| SBQLB/130 | 温度指数为130的单玻璃丝包漆包铝扁线 |
| SBVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽型程控交换机用电缆 |
| SC-G | 一般用普通级铜-铜镍0.6补偿型导线 |
| SC-GS | 一般用精密级铜-铜镍0.6补偿型导线 |
| SC-H | 耐热用普通级铜-铜镍0.6补偿型导线 |
| SDJ | 单涤纶丝包漆包铜束线 |
| SDQA | 单涤纶丝包聚氨酯漆包圆铜单线 |
| SDQZ | 单涤纶丝包聚酯漆包圆铜单线 |
| SEDJ | 双涤纶丝包漆包铜束线 |
| SEDQA | 双涤纶丝包聚氨酯漆包圆铜单线 |
| SEDQZ | 双涤纶丝包聚酯漆包圆铜单线 |
| SEJ | 双天然丝包漆包铜束线 |
| SEQA | 双天然丝包聚氨酯漆包圆铜单线 |
| SEQQ | 双天然丝包缩醛漆包圆铜单线 |
| SEQZ | 双天然丝包聚酯漆包圆铜单线 |
| SEYV | 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频对称电缆 |
| SFCJ-50 | 打孔聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆 |
| SFGTCT-50 | 聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半硬射频同轴电缆 |
| SFT-50 | 聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆 |
| SJ | 单天然丝包漆包铜束线 |
| SJV | 绞合铜导体聚氯乙烯绝缘耐水绕组线 |
| SJYFV | 数字通信用水平布线同轴电缆 |
| SJYJN | 绞合铜导体交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线 |
| SJYN | 绞合铜导体聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线 |
| 型号 | 中文名称 |
| SJYV | 数字通信用水平布线同轴电缆 |
| SPTYPA22 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘综合护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPA23 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘综合护套双钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPA24 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘综合护套双钢带铠装防白蚁、防啮齿外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPA53 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘综合护套单层皱纹钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPAT22 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充综合护套双钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPAT23 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充综合护套双钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPAT24 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充综合护套双钢带铠装防白蚁、防啮齿护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPAT53 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充综合护套单层皱纹钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPL22 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘铝护套护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPL23 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘铝护套护套双钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPL24 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘铝护套护套双钢带铠装防白蚁、防啮齿外护套高屏蔽非阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPLT22 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPLT23 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝护套双钢带铠装聚乙烯外护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYPLT24 | 泡沫实心皮聚乙烯绝缘油膏填充铝护套双钢带铠装防白蚁、防啮齿护套高屏蔽阻水型铁路数字信号电缆 |
| SPTYWPL23 | 铁路内屏蔽数字信号电缆 |
| SQA | 单天然丝包聚氨酯漆包圆铜单线 |
| SQQ | 单天然丝包缩醛漆包圆铜单线 |
| SQYN | 漆包铜导体聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线 |
| SQZ | 单天然丝包聚酯漆包圆铜单线 |
| SV | 实心铜导体聚氯乙烯绝缘耐水绕组线 |
| SWNV | 尼龙绝缘PVC护套电话电缆系列 |
| SWNVP | 尼龙绝缘PVC护套屏蔽型电话电缆系列 |
| SWVV | PVC绝缘和护套程控交换机用电缆系列 |
| SWVVP | PVC绝缘和护套屏蔽型程控交换机用电缆系列 |
| SYDLY-75 | 有线电视系统用竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆 |
| SYJN | 实心铜导体交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线 |
| SYKV-75-5 | 电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 |
| SYKV-75-7 | 电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 |
| SYKY-75-7 | 电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘PE护套同轴电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| SYKY-75-9 | 电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘PE护套同轴电缆 |
| SYV | 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆 |
| SYWLY-75-12 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘、铝管外导体PE护套同轴电缆 |
| SYWLY-75-9 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘、铝管外导体PE护套同轴电缆 |
| SYWV-75-5 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 |
| SYWV-75-7 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 |
| SYWV-75-9 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆 |
| SYWy-75-7 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PE护套同轴电缆 |
| SYWY-75-9 | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PE护套同轴电缆 |
| SZBEB/155 | 155级双聚酯纤维和玻璃丝包铜扁线 |
| SZYFV-75-2-2 | 双屏蔽数字同轴电缆 |
| TBR | 软铜扁线 |
| TBY1 | H1状态硬铜扁线 |
| TBY2 | H2状态硬铜扁线 |
| TDR | 软铜带 |
| TDY1 | H1状态硬铜带 |
| TDY2 | H2状态硬铜带 |
| TGE-733 | 第5类(带宽100MHz)无屏蔽双绞电缆 |
| TGE-744B | 纵向密封24路2对式直埋电缆 |
| TGE-746 | 纵向密封音频15对直埋电缆 |
| TH11PT | 一类梯形银铜合金排 |
| TH12PA | 凹形银铜合金排 |
| TH12PT | 二类梯形银铜合金排 |
| TJ | 架空用硬铜绞线 |
| TJR1 | 1型软铜绞线 |
| TJR2 | 2型软铜绞线 |
| TJR3 | 3型软铜绞线 |
| TJRX1 | 1型镀锡软铜绞线 |
| TJRX2 | 2型镀锡软铜绞线 |
| TJRX3 | 3型镀锡软铜绞线 |
| 型号 | 中文名称 |
| TMR | 软铜母线 |
| TMY | 硬铜母线 |
| TPA | 凹形铜排 |
| TPQ | 七边形铜排 |
| TPT | 梯形铜排 |
| TPY | 哑铃形铜排 |
| TR | 软圆铜线 |
| TRN | 镀镍圆铜线 |
| TRY | 镀银软圆铜线 |
| TS | 铜电刷线 |
| TSR | 软铜电刷线 |
| TSX | 镀锡铜电刷线 |
| TTR | 电工用软铜天线 |
| TWP | 汽车用薄壁聚氯乙烯绝缘低压电缆 |
| TX-G | 一般用普通级铜-铜镍45延长型导线 |
| TX-GS | 一般用精密级铜-铜镍45延长型导线 |
| TX-H | 耐热用普通级铜-铜镍45延长型导线 |
| TX-HS | 耐热用精密级铜-铜镍45延长型导线 |
| TXR | 镀锡软圆铜线 |
| TXRH | 可焊镀锡软圆铜线 |
| TY | 特圆铜线 |
| TYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| TYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 |
| TYT | 特硬圆铜线 |
| TZ-10 | 10型斜纹铜编织线 |
| TZ-15 | 15型斜纹铜编织线 |
| TZ-20 | 20型斜纹铜编织线 |
| TZQ | 扬声器音圈用斜纹铜编织线 |
| TZX-10 | 10型斜纹铜编织线 |
| TZX-15 | 15型斜纹铜编织线 |
| 型号 | 中文名称 |
| TZX-20 | 20型斜纹镀锡铜编织线 |
| TZXP | 屏蔽保护用镀锡斜纹铜编织套 |
| TZXQ | 扬声器音圈用镀锡斜纹铜编织线 |
| TZZ-07 | 07型直纹铜编织线 |
| TZZ-10 | 10型直纹铜编织线 |
| TZZ-15 | 15型直纹铜编织线 |
| UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 |
| UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
| UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 |
| UCPJB-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 |
| UCPJR-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 |
| UCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 |
| UCZM-0.6/1 | 采煤机组专用照明电缆 |
| UGP-10kV | 10kV级矿区移动用屏蔽型橡套软电缆 |
| UM | 普通型矿工帽灯电线 |
| UM-1 | 阻燃型矿工帽灯电线 |
| UM-W | 瓦斯报警矿灯专用软电缆 |
| UP | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 |
| UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| UYPD-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
| UYPJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 |
| UYPT-3.6/6 | 矿用移动屏金属蔽橡套软电缆 |
| UYPTD-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
| UYQ-0.3/0.5 | 矿用移动轻型橡套软电缆 |
| UZ-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 |
| UZP-0.3/0.5 | 矿用屏蔽电钻电缆 |
| VLV | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| VLV-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLV22 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLV22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLV23 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLV23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLV32 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLV32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLV33 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLV33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLY | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| VLY-1.8/3kV | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| VV | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV22 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV22-T | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| VV23 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VV23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VV29 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(类似VV22) |
| VV32 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV32-T | 聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| VV33 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VV33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽电力电缆 |
| VVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
| VVP2-32 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆 |
| VVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽电力软电缆 |
| VV-SE | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套无接点分支电缆 |
| VV-T | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| VVZA-SE | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套低烟低卤阻燃无接点分支电缆 |
| VVZNH-SE | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套低烟低卤阻燃、耐火型无接点分支电缆 |
| VVZ-SE | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套阻燃型无接点分支电缆 |
| VVZW-SE | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套低烟无卤阻燃无接点分支电缆 |
| VY | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| VY-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| W7B | 7芯乙烯丙烯共聚物或改性聚丙烯材料绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7BP | 7芯乙烯丙烯共聚物或改性聚丙烯材料绝缘总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7BPP | 7芯乙烯丙烯共聚物或改性聚丙烯材料绝缘分相屏蔽总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7E | 7芯乙丙橡皮绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7F46 | 7芯F46绝缘绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7F46P | 7芯F46绝缘绝缘总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7F46PP | 7芯F46绝缘绝缘分相屏蔽总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| W7X | 7芯天然丁苯橡皮绝缘双钢丝铠装承荷探测电缆 |
| WDCXH | 海底地貌探测仪电缆 |
| WDFK330 | 铜芯聚四氟乙烯绝缘双细钢丝铠装控制型点火电缆 |
| WDNA-RY | 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘软电缆 |
| WDNA-RYY | 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆 |
| WDNA-RYY23 | 铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆 |
| WDYFFK 330 | 铜芯聚酰亚胺-氟46复合薄膜，聚四氟乙烯薄膜混合绝缘双细钢丝铠装控制型点火电缆 |
| WDZA-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 |
| WDZC-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 |
| WDZ-DCYJ/B-125 | 铜芯耐热125℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJ/B-150 | 铜芯耐热150℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJ-125 | 铜芯耐热125℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆 |
| WDZ-DYDYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| WDZ-DYDYDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| WDZ-DYDYDPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带屏蔽电动型仪表信号电缆 |
| WDZ-DYDYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| WDZ-DYDYDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| WDZ-DYDYDRPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带屏蔽电动型仪表信号软电缆 |
| WDZ-IJYDP(S) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘本安用防水型DCS屏蔽电缆 |
| WDZ-IJYDP2YDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS电缆 |
| WDZ-IJYDP2YDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏本安用DCS软电缆 |
| WDZ-IJYDPLYDPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铝塑复合带绕包分屏总屏蔽本安用DCS电缆 |
| WDZ-IJYDPLYDRPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铝塑复合带绕包分屏总屏蔽本安用DCS软电缆 |
| WDZ-IJYDPYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
| WDZ-IJYDPYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
| WDZ-IJYDRP(S) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘本安用防水型DCS屏蔽软电缆 |
| WDZ-JKYDP2YDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDP2YDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDPLYDPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDPLYDRPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDPYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDPYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDP(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDP(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDP2(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDP2(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDPL(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDPL(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制电缆 |
| WDZ-JKYDYDRP(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDRP(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织屏蔽计算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDRP2(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDRP2(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDRPL(D) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏对绞式计算机控制软电缆 |
| WDZ-JKYDYDRPL(T) | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包屏蔽计算机控制软电缆 |
| WDZ-JYDP2YD | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDP2YDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDP2YDR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铜塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号软电 |
| 型号 | 中文名称 |
| WDZ-JYDP2YDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带绕包分屏铜带绕包总屏集散型仪表信号软电缆 |
| WDZ-JYDPLYD | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDPLYDPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铝塑复合带绕包分屏总屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDPLYDR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铝塑复合带绕包分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| WDZ-JYDPLYDRPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铝塑复合带绕包分屏总屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| WDZ-JYDPYD | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏蔽集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDPYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏集散型仪表信号电缆 |
| WDZ-JYDPYDR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线或镀锡铜线编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆 |
| WDZ-JYDPYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃和护套铜线或镀锡铜线编织分屏总屏集散型仪表信号软电缆 |
| WDZ-KX-GS-NA-YDYD | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套单股导体精密度K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| WDZ-KX-GS-NA-YDYDR | 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套多股导体精密度K分度号A类耐火热电偶补偿导线 |
| WDZ-NA-KYDYD | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套A类耐火控制电缆 |
| WDZ-NA-KYDYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| WDZ-NA-KYDYDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| WDZ-NA-KYDYDR | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套A类耐火控制软电缆 |
| WDZ-NA-KYDYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| WDZ-NA-KYDYDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| WDZ-NA-YDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘屏蔽耐火安装线 |
| WDZ-NA-YDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘屏蔽耐火安装软线 |
| WDZ-NA-YDYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套屏蔽耐火安装线 |
| WDZ-NA-YDYDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装线 |
| WDZ-NA-YDYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套屏蔽耐火安装软线 |
| WDZ-NA-YDYDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽耐火安装软线 |
| WEES2×0.5 | 水工观测用TS位移计信号电缆 |
| WEFS2×0.75 | 水工观测用数字信号电缆 |
| WEPS4×0.75 | 水工观测用四芯屏蔽软电缆 |
| WEVS2×0.5 | 水工观测用二芯屏蔽信号电缆 |
| WEVS2×2×0.37 | 水工观测用两对屏蔽信号电缆 |
| WQEE10 | 乙丙橡皮绝缘乙丙橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQEE12 | 乙丙橡皮绝缘乙丙橡皮内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| WQEEY10 | 乙丙橡皮绝缘乙丙橡皮护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQEEY12 | 乙丙橡皮绝缘乙丙橡皮护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WQEH10 | 乙丙橡皮绝缘磺化聚乙烯内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQEH12 | 乙丙橡皮绝缘磺化聚乙烯内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |
| WQEHY10 | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQEHY12 | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WQEN10 | 乙丙橡皮绝缘丁腈橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQEN12 | 乙丙橡皮绝缘丁腈橡皮内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |
| WQENY10 | 乙丙橡皮绝缘丁腈橡皮护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQENY12 | 乙丙橡皮绝缘丁腈橡皮护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WQEQ10 | 乙丙橡皮绝缘铅内护套裸钢带联锁铠装潜油扁形电力电缆 |
| WQJYEE10 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜/乙丙橡皮组合绝缘乙丙橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵引接电缆 |
| WQJYEH10 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜/乙丙橡皮组合绝缘氯磺化聚乙烯内护套裸钢带联锁铠装潜油泵引接电缆 |
| WQJYEN10 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜/乙丙橡皮组合绝缘丁腈橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵引接电缆 |
| WQJYEQ10 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜/乙丙橡皮组合绝缘铅内护套裸钢带联锁铠装潜油泵引接电缆 |
| WQJYFQ10 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜/可溶性聚四氟乙烯组合绝缘铅内护套裸钢带联锁铠装潜油泵引接电缆 |
| WQPF10 | 聚丙烯绝缘丁腈聚氯乙烯复合物内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQPF12 | 聚丙烯绝缘丁腈聚氯乙烯复合物内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |
| WQPFY10 | 聚丙烯绝缘丁腈聚氯乙烯复合物护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQPFY12 | 聚丙烯绝缘丁腈聚氯乙烯复合物护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WQPN10 | 聚丙烯绝缘丁腈橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQPN12 | 聚丙烯绝缘丁腈橡皮内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |
| WQPNY10 | 聚丙烯绝缘丁腈橡皮护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQPNY12 | 聚丙烯绝缘丁腈橡皮护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WQYJN10 | 交联聚乙烯绝缘丁腈橡皮内护套裸钢带联锁铠装潜油泵扁形电力电缆 |
| WQYJN12 | 交联聚乙烯绝缘丁腈橡皮内护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵扁形电力电缆 |
| WQYJNY10 | 交联聚乙烯绝缘丁腈橡皮护套裸钢带联锁铠装潜油泵圆形电力电缆 |
| WQYJNY12 | 交联聚乙烯绝缘丁腈橡皮护套钢带联锁铠装聚氯乙烯外护套潜油泵圆形电力电缆 |
| WRCEF3 | 乙丙橡皮绝缘丁腈聚乙烯复合物护套电热杆热采电缆 |
| WRCEFYJ3 | 辐照交联聚乙烯绝缘辐照交联聚烯烃护套电热杆热采电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| WRCFYJF3 | 辐照交联聚乙烯绝缘丁腈聚乙烯复合物护套电热杆热采电缆 |
| WRCPF3 | 聚丙烯绝缘丁腈聚乙烯复合物护套电热杆热采电缆 |
| WRCZRZR3 | 辐照阻燃绝缘阻燃护套电热杆热采电缆 |
| WTBP | 铜芯聚丙烯绝缘聚氨酯护套地震电缆 |
| WTJHQ-1 | 野外用橡皮绝缘和护套高强度轻型七芯测井电缆 |
| WTYP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氨酯护套地震电缆 |
| WYHDP | 野外用橡皮绝缘屏蔽电缆 |
| WYJHDP | 野外用橡皮绝缘控制电缆 |
| WYJHQ | 野外用移动式橡皮绝缘和护套电缆 |
| XEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套电力电缆 |
| X-Z50-X | 小尺寸X射线机用直流高压电缆 |
| X-Z75-X | 小尺寸X射线机用直流高压电缆 |
| YC | 重型橡套软电缆 |
| YCW | 重型橡套软电缆 |
| YFF | 丁腈复合物绝缘及护套控制电缆 |
| YFFB | 丁腈聚氯乙烯绝缘和护套扁平形软电缆 |
| YGC | 额定电压0.6/1kV及以下耐热硅橡胶绝缘和护套电力电缆 |
| YGC22 | 额定电压0.6/1kV及以下耐热硅橡胶绝缘和护套钢带铠装电力电缆 |
| YGC-F46R | F46绝缘硅橡胶护套电力软电缆 |
| YGCP | 额定电压0.6/1kV及以下耐热硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力电缆 |
| YGCR | 额定电压0.6/1kV及以下耐热硅橡胶绝缘和护套移动用电力软电缆 |
| YHD | 野外用橡皮绝缘和护套耐寒电缆 |
| YHGZP | 耐高温硅橡皮绝缘屏蔽型软电缆 |
| YHGZP2 | 耐高温硅橡皮绝缘屏蔽型软电缆 |
| YJA | 交联聚乙烯绝缘综合屏蔽防潮护层电力电缆 |
| YJA-22 | 交联聚乙烯绝缘综合屏蔽防潮护层钢带铠装电力电缆 |
| YJA-23 | 交联聚乙烯绝缘综合屏蔽防潮护层钢带铠装电力电缆 |
| YJA-32 | 交联聚乙烯绝缘综合屏蔽防潮护层钢丝铠装电力电缆 |
| YJA-33 | 交联聚乙烯绝缘综合屏蔽防潮护层钢丝铠装电力电缆 |
| YJLLW02-64/110kV | 额定电压64/110kV铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJLLW02-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLLW03-64/110kV | 额定电压64/110kV铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLLW03-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV铝芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLQ02-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铝芯铅套聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLQ02-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铝芯铅套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLQ03-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铝芯铅套聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLQ03-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯铝芯绝缘铅套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLV | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23 | 额定电压0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJLV23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 |
| YJLV-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV42-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV43-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJLV62-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV62-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV63-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV72-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73 | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJLV73-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV73-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLV-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLW02-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLW02-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLW02-Z-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLW02-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLW03-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLW03-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLW03-Z-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLW03-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJLY | 额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-18/30kV | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-26/35kV | 额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLY-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJN | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘尼龙护套耐高电压绕组线 |
| YJQ02-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJQ02-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJQ02-Z-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯纵向阻水护套电力电缆 |
| YJQ02-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJQ03-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套电力电缆 |
| YJQ03-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套电力电缆 |
| YJQ03-Z-127/220kV | 额定电压127/220kV交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJQ03-Z-64/110kV | 额定电压64/110kV交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
| YJV | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV22-T | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| YJV23 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJV23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV29 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(类似YJV22) |
| YJV-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV32-T | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| YJV33 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV42-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV43-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJV62-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV62-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV63 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV63-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV72 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV72-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV73 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YJV73-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV73-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJV-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽电力电缆 |
| YJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
| YJVP2-32 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢丝铠装电力电缆 |
| YJV-T | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同心导体电力电缆 |
| YJY | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-12/20kV | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-18/30kV | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-21/35kV | 额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-26/35kV | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-6/10kV | 额定电压6/10kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJY-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJYD-3.6/6 | 3.6/6kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套民用机场助航灯光电缆 |
| YJYD-6/6kV | 6/6kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套民用机场助航灯光电缆 |
| YJYJD-0.6/1 | 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套军用机场助航灯光电缆 |
| YJYJD-1.2/2 | 1.2/2kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套军用机场助航灯光电缆 |
| YQ | 轻型橡套软电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| YQS1 | 潜水电泵用橡套软电缆 |
| YQS2 | 潜水电泵用橡套软电缆 |
| YQS3 | 潜水电泵用橡套软电缆 |
| YQSBE | 潜水电机用弹性体绝缘和护套扁型电缆 |
| YQT | 轻型PVC热塑弹性体护套软电缆 |
| YQW | 轻型橡套软电缆 |
| YR | 天然丁苯绝缘及护套多芯移动型软电缆 |
| YRF | 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆 |
| YRFHB | 铜芯改性丁苯绝缘氯丁护套移动型环保软电缆 |
| YRFP | 天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆 |
| YRFPHB | 铜芯改性丁苯绝缘氯丁护套全屏蔽移动型环保软电缆 |
| YRHB | 铜芯改性天然丁苯绝缘及护套移动型环保软电缆 |
| YRP | 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆 |
| YRPHB | 铜芯改性天然丁苯绝缘及护套全屏蔽移动型环保软电缆 |
| YSQW | 水利工程观测用轻型多芯橡套软电缆 |
| YSZW | 水利工程观测用轻型多芯橡套软电缆 |
| YT | 橡皮护套电梯电缆 |
| YVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽仪表电缆 |
| YZ | 中型橡套软电缆 |
| YZB | 中型橡套扁形软电缆 |
| YZT | 中型PVC热塑性弹性体护套软电缆 |
| YZW | 中型橡套软电缆 |
| YZWB | 中型橡套扁形软电缆 |
| Z | 电缆纸或电话纸包圆铜线 |
| ZA | 铜芯、铜护套矿物绝缘电缆配套用终端 |
| ZA+ | 500kV变压器匝间绝缘纸包圆铜线 |
| ZAB | 500kV变压器匝间绝缘纸包铜扁线 |
| ZAL | 500kV变压器匝间绝缘纸包圆铝线 |
| ZALB | 500kV变压器匝间绝缘纸包铝扁线 |
| ZA-NA-KFV | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套A类耐火控制电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZA-NA-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KFVP2 | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KFVRP2 | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KVVP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KVVP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KVVR | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KVVRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KVVRP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KYJV | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KYJVP | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KYJVP2 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制电缆 |
| ZA-NA-KYJVR | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KYJVRP | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-KYJVRP2 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽A类耐火控制软电缆 |
| ZA-NA-VP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽耐火安装线 |
| ZA-NA-VRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽耐火安装软线 |
| ZA-NA-VVP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽和护套耐火安装线 |
| ZA-NA-VVP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽和护套铜带屏蔽耐火安装线 |
| ZA-NA-VVRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽和护套耐火安装软线 |
| ZA-NA-VVRP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽和护套铜带屏蔽耐火安装软线 |
| ZA-RV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆 |
| ZA-RVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |
| ZA-RVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套软电缆 |
| ZB | 电缆纸或电话纸包铜扁线 |
| ZKGW | 氟塑料绝缘高温普通型自控温加热电缆 |
| ZKGWP | 氟塑料绝缘高温屏蔽型自控温加热电缆 |
| ZKGWPF | 氟塑料绝缘和护套高温屏蔽防腐型自控温加热电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZKGWXPF | 交联合成聚合物绝缘和护套高温屏蔽防腐型自控温加热电缆 |
| ZKGXW | 交联合成聚合物绝缘高温普通型自控温加热电缆 |
| ZKGXWP | 交联合成聚合物绝缘高温屏蔽型自控温加热电缆 |
| Z-KVV | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVV22 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVV23 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVV32 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVV33 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVVP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVVP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVVR | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KVVRP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KVY | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVYP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVYP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KVYR | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KVYRP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| ZKWDE | 低烟无卤聚烯烃绝缘低温普通型自控加热电缆 |
| ZKWDEP | 低烟无卤聚烯烃绝缘低温屏蔽型自控加热电缆 |
| ZKWDV | 聚氯乙烯绝缘低温普通型自控温加热电缆 |
| ZKWDVP | 聚氯乙烯绝缘低温屏蔽型自控温加热电缆 |
| ZKWDVPF | 聚氯乙烯绝缘和护套低温屏蔽防腐型自控温加热电缆 |
| Z-KYJV | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYJV22 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYJV32 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYJVP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYJVP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYJVR | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYJVRP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYJYR | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| Z-KYJYRP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYV | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYV22 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYV23 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYV32 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYV33 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYVP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYVP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYVR | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYVRP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYY | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYYP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYYP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类控制电缆 |
| Z-KYYR | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类控制软电缆 |
| Z-KYYRP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类控制软电缆 |
| ZL | 电缆纸或电话纸包圆铝线 |
| ZLB | 电缆纸或电话纸包铝扁线 |
| ZLD02-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD02-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLD03-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD03-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLD33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLLD02-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLlD02-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD02-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD03-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLLD23-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLLD33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铝套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQD02-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD02-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD03-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQD22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQD33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQD41-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD41-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQD42-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD42-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQD43-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQD43-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQFD41-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD41-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD41-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD41-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZlQFD41-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZLQFD42-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD42-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-12/15kV | 额定电压12/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-12/20kV | 额定电压12/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-18/20kV | 额定电压18/20kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-21/35kV | 额定电压21/35kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-6/10kV | 额定电压6/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZLQFD43-6/6kV | 额定电压6/6kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZLQFD43-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV铝芯不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZN-KVV | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVV22 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVV23 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVV32 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVV33 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVVP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVVP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVY | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVYP | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KVYP2 | 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJV | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJV22 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJV23 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJV32 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJV33 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJVP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJVP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJY | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYJYP | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火阻燃C类控制电缆 |
| ZN-KYJYP2 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYV | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYV22 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYV23 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套镀锌钢带铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYV32 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYV33 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYVP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYVP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZN-KYY | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYYP | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZN-KYYP2 | 额定电压450/750V聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽阻燃C类耐火控制电缆 |
| ZQD02-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD02-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD03-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-12/15kV | 额定电12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-12/20kV | 额定电12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-18/20kV | 额定电18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZQD22-21/35kV | 额定电21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-3.6/6kV | 额定电3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-6/10kV | 额定电6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-6/6kV | 额定电6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-8.7/10kV | 额定电8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD22-8.7/15kV | 额定电8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD32-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZQD33-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD33-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套细钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD41-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD41-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQD42-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD42-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZQD42-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQD43-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD22-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZQFD23-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD23-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套钢带铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD41-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD41-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装纤维外被电力电缆 |
| ZQFD42-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD42-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚氯乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-0.6/1kV | 额定电压0.6/1kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-1.8/3kV | 额定电压1.8/3kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-12/15kV | 额定电压12/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-12/20kV | 额定电压12/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZQFD43-18/20kV | 额定电压18/20kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-21/35kV | 额定电压21/35kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-3.6/6kV | 额定电压3.6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-6/10kV | 额定电压6/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-6/6kV | 额定电压6/6kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-8.7/10kV | 额定电压8.7/10kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZQFD43-8.7/15kV | 额定电压8.7/15kV不滴流油浸纸绝缘分相铅套粗钢丝铠装聚乙烯套电力电缆 |
| ZRA-KEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套高阻燃控制电缆 |
| ZRA-KEFP | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套高阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRA-KEV | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套高阻燃控制电缆 |
| ZRA-KEVP | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套高阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRA-KEYH | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套高阻燃控制电缆 |
| ZRA-KEYHP | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套高阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRA-VLV | 铝芯阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 |
| ZRA-VLV22 | 铝芯阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRA-VLV32 | 铝芯阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRA-VV | 阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 |
| ZRA-VV22 | 阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRA-VV32 | 阻燃型(A类)聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRA-XEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-XELF | 铝芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-XELV | 铝芯乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-XELYH | 铝芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-XEV | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-XEYH | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套高阻燃电力电缆 |
| ZRA-YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJLV-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJLV22-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZRA-YJLV22-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV22-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV22-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV22-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJLV32-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV32-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV32-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV32-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV32-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV42-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV42-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV42-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV42-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJLV-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJS24-C | 阻燃型交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤聚烯烃护套电力电缆 |
| ZRA-YJS-C | 阻燃型交联聚乙烯绝缘无卤衬垫层和无卤聚烯烃护套电力电缆 |
| ZRA-YJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJV-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJV22-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV22-B | 阻燃型交联聚乙烯绝缘钢带铠装低卤聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJV-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZRA-YJV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃型(A类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YJV32-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV32-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV32-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV32-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV32-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV42-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV42-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV42-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV42-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV42-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRA-YJV-B | 阻燃型交联聚乙烯绝缘低卤聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRA-YVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套高阻燃仪表电缆 |
| ZR-BVN | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
| ZR-BVN-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套阻燃电线 |
| ZRCD-XEYH | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套低卤阻燃型电力电缆 |
| ZRC-KEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套阻燃控制电缆 |
| ZRC-KEFP | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRC-KEV | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZRC-KEVP | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRC-KEYH | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃控制电缆 |
| ZRC-KEYHP | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃屏蔽控制电缆 |
| ZRC-VLV | 铝芯阻燃型(C类)聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 |
| ZRC-VLV22 | 铝芯阻燃型(C类)聚氯乙烯绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRC-VV | 阻燃型(C类)聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 |
| ZRC-VV22 | 阻燃型(C类)聚氯乙烯绝缘钢带铠装PVC护套电力电缆 |
| ZRC-XEF | 乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套阻燃电力电缆 |
| ZRC-XELF | 铝芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套阻燃电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZRC-XELV | 铝芯乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
| ZRC-XELYH | 铝芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆 |
| ZRC-XEV | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
| ZRC-XEYH | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆 |
| ZRC-YEFP | 乙丙橡皮绝缘氯丁护套护套阻燃仪表电缆 |
| ZRC-YEVP | 乙丙橡皮绝缘聚氯乙烯护套阻燃仪表电缆 |
| ZRC-YEYHP | 乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套阻燃仪表电缆 |
| ZRC-YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJLV-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRC-YJLV-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRC-YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJLV22-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV22-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV22-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV22-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV22-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRC-YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJLV32-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV32-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV32-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV32-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV32-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV42-12/20 | 额定电压12/20kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV42-18/30 | 额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV42-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV42-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV42-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJLV-6/6 | 额定电压6/6kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |
| ZRC-YJLV-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZRC-YJS24-C | 阻燃型交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤聚烯烃护套电力电缆 |
| ZRC-YJS-C | 阻燃型交联聚乙烯绝缘无卤衬垫层和无卤聚烯烃护套电力电缆 |
| ZRC-YJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJV-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV22-B | 阻燃型交联聚乙烯绝缘钢带铠装低卤聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJV-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YJV32-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV32-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV32-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV32-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV32-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV42-12/20 | 额定电压12/20kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV42-18/30 | 额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV42-3.6/6 | 额定电压3.6/6kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV42-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV42-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV-6/6 | 额定电压6/6kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV-8.7/10 | 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 |
| ZRC-YJV-B | 阻燃型交联聚乙烯绝缘低卤聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZRC-YVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃仪表电缆 |
| ZRC-YYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃仪表电缆 |
| ZR-IA-VP2PV-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘及护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZR-IA-VP2PV-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV22-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2PV32-1-105 | 铜芯耐热阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V22-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V22-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V32-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V32-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP2V32-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V22-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3P1V32-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |

| 型号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| ZR-IA-VP3V22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V22-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V22-2-105 | 铜芯阻燃耐热温度聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V32-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V32-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-VP3V32-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2PV32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP2V32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3P1V-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3P1V-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽及镀锡铜丝编织总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3P1V22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3P1V32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜镀锡铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽钢带铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| ZR-IA-YP3V32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝/塑复合膜双层分屏蔽及单层总屏蔽细钢丝铠装本安用控制电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| ZR-JVP2V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V22-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V-3-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V32-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP2V32-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V22-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V-3-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V32-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVP3V32-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-1-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-2-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV22-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV22-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| ZR-JVPV22-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV-3-105 | 铜芯阻燃耐热聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV32-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV32-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JVPV32-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JXVP1V-1 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套镀锡铜丝编织分屏蔽电子工业用信号电缆 |
| ZR-JXVP1V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| ZR-JXVP1V-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| ZR-JXVP3V-2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| ZR-JXVP3V-3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合膜总屏蔽电子工业用信号电缆 |
| ZR-JYP2V-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V22-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP2V32-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V22-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYP3V32-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
| 型号 | 中文名称 |
| ZR-JYPV-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV22-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV22-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV22-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV32-1 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV32-2 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-JYPV32-3 | 铜芯阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装电子计算机电缆 |
| ZR-KVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆 |
| ZR-KVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
| ZR-KVV22P2-105 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆(耐热105℃) |
| ZR-KVV22P3-105 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢带铠装控制电缆(耐热105℃) |
| ZR-KVV32 | 铜芯阻燃聚氯乙烯决绝缘和护套钢丝铠装阻燃控制电缆 |
| ZR-KVV32P2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装控制电缆 |
| ZR-KVV32P3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽钢丝铠装阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜/聚酯复合膜屏蔽阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVP3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铝/聚酯复合膜屏蔽阻燃控制电缆 |
| ZR-KVVR | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套阻燃控制软电缆 |
| ZR-KVVRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
| ZRKYJV22-FZ | 阻燃型铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| ZRKYJV-FZ | 阻燃型铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ZRKYJVP2-FZ | 阻燃型铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ZRKYJVR-FZ | 阻燃型铜芯辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ZRKYJVRP2-FZ | 阻燃型铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ZR-SS-YJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃型(C类)聚氯乙烯护套电力电缆 |
| ZR-VV22R | 软结构铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套钢带铠装电力电缆 |
| ZR-VV22R-105 | 软结构铜芯105℃阻燃聚氯乙烯绝缘护套钢带铠装电力电缆 |
| ZR-VV-30 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套三十芯仪表连接用电缆 |
| ZR-VVR | 软结构铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 |
| ZR-VVR-105 | 软结构铜芯105℃阻燃聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 |