编号：CCCF-XSRK-OOX:2008

消防类产品型式认可实施规则

通则部分

2001-06-29发布	     2008-06-20第二次修订	   2008-07-01实施

公安部消防产品合格评定中心

目　　录

1 总  则 ……………………………………………………………（1）

2 型式认可的申请与受理 …………………………………………（1）

3 工厂条件检查  ………………………………………………… （1）

4 型式认可发证检验  …………………………………………… （3）

5 审核发证  ……………………………………………………… （4）

6 证后监督和换证  ……………………………………………… （4）

7 证书和标志的管理  ……………………………………………（7）

8  投诉和申诉  ………………………………………………… （10）

9 收 费…………………………………………………………… （10）

10 附  则  ……………………………………………… ………（10）

消防类产品型式认可实施规则

1  总   则

1.1 根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国产品质量法》及有关规定制定本规则。

1.2 本规则适用于除列入消防产品强制性认证目录以外、在中华人民共和国境内生产、销售、使用的所有消防产品。

1.3 本规则是消防产品型式认可的通则，公安部消防产品合格评定中心(以下称评定中心)应按照各类产品的特点，分别制定相应补充细则，明确本规则未尽事宜。

2  型式认可的申请与受理

2.1 申请方向评定中心申请消防产品型式认可，需将下述申请资料(一式二份)提交评定中心。

1.《消防产品型式认可申请书》；

2.申请方资质证明(1∶1复印件，注明与原件相符并加盖申请方的印章)；

3.产品生产工艺流程图；

4.产品关键件特性描述填报表；

5.生产设备及检验设备清单；

6.其它需要提供的文件。

2.2 对申请资料经审核符合要求的，评定中心与申请方签订受理合同。

2.3 对不符合要求的申请材料，通知申请方修改后重新办理。

3  工厂条件检查

3.1 对受理后的申请方，评定中心组织安排工厂条件检查组。检查组的人员由

具有规定资质的人员组成。

3.2 工厂条件应满足《消防产品型式认可工厂基本条件》（见附件一）的要求。工厂条件检查的方式、方法，按照评定中心的有关规定执行。

3.3 工厂条件检查结束后，检查组应填写《消防产品型式认可工厂条件检查报告》，由检查组组长、检查员和受检查方领导签字确认。组长应在规定时限内将该报告提交评定中心。

工厂条件检查结论为推荐通过的申请方，检查组应按照本规则4.1条的规定进行抽封样品。

工厂条件检查结论为不推荐通过的申请方，组长也应及时报评定中心。

3.4 工厂条件检查结束后，申请方视检查工作情况，自愿填写《消防产品型式认可工厂条件检查工作意见反馈表》寄送评定中心。

3.5 检查结论为推荐通过的申请方，应对存在的问题认真整改，并按规定提交整改报告。

工厂条件检查结论为不推荐通过的申请方应尽快整改，整改完毕应向评定中心提交《消防产品型式认可工厂条件重新检查申请书》和整改报告（并附不合格整改记录）。

3.6 评定中心对申请方提交的《消防产品型式认可工厂条件重新检查申请书》及不合格整改记录进行审核，受理后将再次派检查组进行重新检查。

3.7 重新检查应按照本章有关条款的规定进行。重新检查结论为不推荐通过的申请方，从确认检查结论之日起，6个月后方可再次申请该类产品的型式认可。

3.8 对己获得型式认可的产品，申请同一类别的其它产品型式认可，应按本规则对有关条款进行工厂条件检查，在条件允许的情况下也可与证后监督一并进行；申请新的类别产品型式认可，应按本章规定进行工厂条件检查。

3.9 在型式认可证书有效期内，发生下列情况之一的，由持证人须自行向评定中心提出申请，重新进行工厂条件检查：

1.正常生产周期内停产一个月以上、三个月以下（包括三个月）；

2.生产条件（场地、人员、关键设施、关键设备、关键工艺等）变更；

工厂检查通过的，保持证书；工厂检查不通过的，暂停证书；持证人未向评定中心申请的，经核实暂停证书。

3.10在型式认可证书有效期内，发生下列情况之一的，由评定中心组织重新进行工厂条件检查：

1.产品标准更改，条件发生重大变化；

2.产品型式认可所要求的工厂条件发生变化;

3.有关法律、法规等要求的；

4.评定中心认为相关因素的存在足以影响证书有效性，须现场检查的。

工厂检查通过的，保持证书；工厂检查不通过的，暂停证书。

3.11 实施工厂条件检查前，申请方应向评定中心缴纳费用。检查人员的差旅费由申请方支付。

4  型式认可发证检验

4.1 型式认可发证检验应按照标准规定的要求进行。其检验样品由工厂条件检查组在现场检查结束后抽封，并应满足以下条件：

1.工厂条件检查结论为推荐通过；

2.样品基数应满足规定的要求；

3.样品必须是本年度或近10个月生产的产品，并且应在产品保质期内；

4.须由二名或二名以上检查员抽封样品并在抽样单上签名确认；

5.抽样单上须由被抽样单位负责人签名或加盖单位印章确认。

4.2 申请方将抽封的样品寄送选定的检验机构，填写消防产品检验申请书，并提供相关技术文件。

检验机构按照标准规定的项目进行型式认可发证检验，并按规定的标准收取检验费。

4.3 检验机构应按照规定的检验周期完成产品型式认可发证检验。检验结束后，检验机构向评定中心提交型式认可发证检验报告，并由评定中心将型式认可发证检验结果通知申请方。

4.4 对型式认可发证检验合格的产品，按照本规则第5章规定的程序核发证书。

4.5对型式认可发证检验不合格的产品，申请方应在完成全部不合格整改之后，向评定中心申请重新抽样补检，超过6个月不申请重新补检的，则作为自动退出型式认可处理。

型式认可发证补检应由原检验机构实施检验。

型式认可发证补检仍不合格的产品，从补检报告签发之日起，6个月后方可再次申请该产品型式认可。

5  审核发证

5.1 评定中心负责对产品型式认可的全部资料进行汇总、审核，对符合要求的，签发证书，并将审核结果通知申请方，同时通知申请方按要求向评定中心缴纳批准费（含证书费）；对不符合要求的，应及时通知有关单位和人员。

5.2 对获准型式认可的产品，评定中心颁发《消防产品型式认可证书》。

5.3 持证人凭《消防产品型式认可证书》向评定中心购买标志。

5.4 评定中心及时发布型式认可证书信息。

6  证后监督和换证

6.1 对己获型式认可证书的产品，从证书批准之日起，评定中心应安排证后监督，每年不少于一次。遇有不可抗力因素影响时，经企业申请，评定中心可将年度监督检查时间推迟三至六个月（具体情况由评定中心确认），推迟检查期间保持证书有效状态。

6.2 证后监督采用下列之一方式进行：

1. 工厂监督检查和产品监督检验；

2. 工厂监督检查；

3. 产品监督检验。

证后监督方式及内容，由评定中心监督计划中具体规定。

6.3 若发生下述情况之一可增加监督频次：

1. 产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实；

2. 评定中心有足够理由对产品与标准安全要求的符合性提出质

疑时；

3. 对监督检查、监督检验不合格项较多的持证人或对持证人有投诉时；

4. 有足够信息表明持证人、制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量体系等，从而可能影响产品符合性或产品一致性时；

5. 有足够信息表明产品设计、关键原材料、关键原器件等涉及产品一致性的因素发生变化，持证人、制造商、生产厂未申报变更或变更未经确认时；

6. 证书或标志使用中发现问题。

6.4 持证人应在每年的1月20日前向评定中心提交上一年度产品的情况汇总表。

6.5 监督检查组由评定中心组织安排。检查组的人员由具有规定资质的人员组成。

监督检查人员的差旅费由持证人支付。

6.6 监督检查不能满足规定要求，检查组收回证书转交评定中心。

持证人应在3个月内完成整改并向评定中心提交整改报告和重新监督检查申请，评定中心重新派监督检查组实施检查。重新监督检查仍不满足规定要求，评定中心撤销型式认可证书。

6.7 监督检查结论为推荐通过，由检查组根据监督计划的规定抽取监督检验样品。

6.8 监督检验样品应满足以下要求：

1. 样品必须是出厂检验合格的产品；

2. 样品数量应满足监督检验的要求；

3. 样品必须是本年度或近10个月内生产的产品，并且应在产品保质期内；

4. 实施检验的样品应由持证人和监督检查组双方签字确认。

6.9 产品监督检验合格的按6.11进行。

6.10 产品监督检验不合格的，自检验报告签发之日起3个月后，持证人可向评定中心提出监督检验补检申请。监督检验补检仍不合格的，评定中心撤销其型式认可证书。

6.11 通过监督的产品，由评定中心对证书进行确认。

6.12 不能按规定要求接受监督的持证人，评定中心收回该持证人全部型式认可证书。

6.13发生下列情况之一的，由持证人将被抽封样品寄送指定的检验机构进行监督检验：

1. 上一年度未接受监督检验；

2. 监督检验不合格，再次监督检验；

3. 生产条件变更，生产线重新布置。

6.14 评定中心及时发布年度监督信息。

6.15 持证人在发生下列情况时，应在10个工作日内将有关情况报评定中心：

1. 持证人、制造商、生产厂搬迁、联系方式变更等；

2. 法定代表人以及对产品设计、生产、质量管理等有重大影响的人员变更；

3. 产品一致性变更或产品设计、生产工艺、生产设备、检验设备等发生显著变化；

4. 产品出现严重质量问题。

6.16产品型式认可证书有效期一般为三年。特殊产品证书有效期按特则规定。

6.17 证书有效期届满前6个月，持证人应按本规则第2.1条的规定向评定中心提交换证申请。

6.18 评定中心接到持证人的申请资料后，对符合要求的，派检查组进行工厂条件检查并抽封样品进行换证检验；对不符合要求的,通知持证人。

换证工厂条件检查、换证检验和审核发证按本规则第3章、第4章、第5章的规定执行。

6.19 在证书有效期内，如产品标准变更（如修订换版等），应按相应规则执行。

7  证书和标志的管理

7.1 评定中心负责产品型式认可证书和标志的监制、管理。

7.2 在证书有效期内，出现下列情况之一的，暂停使用证书和标志，证书由评定中心保存：

1. 无法接受监督；

2. 监督检查未通过；

3. 监督检验不合格；

4. 国家、行业、地方监督抽查不合格；

5. 持证人未按规则使用证书、标志，或未执行证书、标志管理要求；

6. 正常生产周期内停产三个月以上；

7. 出现3.9条1款所述情况，持证人未申请重新进行工厂条件检查；

8. 持证人自愿申请；

9. 其他违反本规则规定的行为。

发生上述第1条款的行为，持证人应将证书交监督检查组，监督检查组封存其标志，并将证书转交评定中心。

发生上述第2、3、4、5、6、7、8、9条款的行为，持证人应在接到评定中心通知之日起，10个工作日内将证书交回评定中心，并封存标志。

证书暂停使用期间，持证人必须停止生产、销售和安装产品。

7.3 持证人恢复使用证书前需向评定中心提出恢复申请，待按规定检查和/或检验合格后，评定中心同意持证人恢复使用证书和标志。

7.4 发生下列情况之一的，评定中心撤销持证人持有的型式认可证书：

1.产品标准或型式认可规则发生变化，持证人不能保证符合新的要求；

2. 拒绝接受监督；

3. 产品出现严重质量问题；

4. 连续两次未能通过监督检查或监督检验；

5. 依靠不正当手段获得证书；

6. 滥用证书和/或检验报告，如转让、转借等；

7. 涂改、伪造检验报告、证书、标志；

8. 证书暂停期间，持证人仍生产、销售、安装被暂停证书的产品；

9. 滥用标志,如转让、倒卖或用于未经型式认可的产品等；

10.变更生产场所且未经确认的；

11.未按规定交纳费用；

12.经确认，存在可能引起严重质量问题或造成严重危害性后果的因素等。

7.5 原持证人应在撤销证书通知发布之日起，10个工作日内将证书交回评定中心，标志封存。证书撤销后，原持证人必须停止该产品的生产、销售、安装，应对所有库存产品和己售出的产品采取处理措施。

7.6 发生下列情况之一的，评定中心注销其证书：

1. 持证人自愿申请；

2. 持证人已注销；

3. 产品标准作废等；

4. 其他应注销证书的情况（如法律法规规定等）。

7.7 证书注销后，原持证人应在注销通知发布之日起10个工作日内将证书交回评定中心，封存标志。

7.8 在证书有效期内，持证人提出变更时，应向评定中心提交下述资料：

1. 持证人变更申请；

2. 变更说明；

3. 与变更说明内容相关的证明文件；

4. 评定中心要求的其他文件等。

资料符合要求的，评定中心受理变更申请。

7.9 评定中心及时发布证书保持、变更、暂停、撤销、注销、恢复等信息。

7.10 评定中心按相关规定及时向有关部门提供获得型式认可产品的生产、流向等信息。

7.11 持证人必须正确使用与证书内容相一致的标志，每个产品或最小包装单位一枚。标志不得他用，评定中心不定期地对标志的使用情况进行抽查核实。

7.12 持证人使用标志的具体要求由相关产品的型式认可补充细则规定。

8  投诉和申诉

8.1 评定中心应制定投诉、申诉程序，并应建立专门部门负责受理来自各方的投诉、申诉，经调查核实批准后，采取处理措施。

8.2 评定中心保存所有产品型式认可投诉、申诉的处理结果记录。

9  收 费

型式认可收费由评定中心按国家有关规定统一收取。

10  附  则

10.1 本规则由公安部消防产品合格评定中心负责解释。

10.2 本规则自公布之日起实施。